# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（公示稿）

项目名称：南宁市健宁精神病医院建设项目

建设单位（盖章）：南宁市健宁精神病医院有限公司

编制日期：二〇二五年九月

中华人民共和国生态环境部制

项目南侧6m的三玖脑科医院（拟建）

项目西侧约10m的九斗坡

项目东侧33m的友谊路

项目南侧210m的大雷坪

项目三楼现状

项目一楼现状

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	9

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	22

四、主要环境影响和保护措施	32

五、环境保护措施监督检查清单	63

六、结论	65

附表	66

建设项目污染物排放量汇总表	66

附图

附图1 项目地理位置图

附图2 项目总平面布置、周边环境概况及监测布点图

附图3 项目医疗用楼各层布局图

附图4  项目在南宁市声环境功能区划图中的位置

附图5  项目评价范围内环境保护目标分布图

附图6  项目在南宁市陆域生态环境管控单元分类图（2023 年）中的位置

附图7  项目与良凤江森林公园的位置关系

附件

附件1 委托书

附件2 南宁市健宁精神病医院建设项目核准批复

附件3 场地租赁协议

附件4 项目地块不动产权证

附件5 高岭村九组三产综合楼与多加宝公司的合作协议

附件6 村委证明材料

附件7  广西“生态云”平台建设项目智能研判报告

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 南宁市健宁精神病医院建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2504-450114-04-01-641870 |  |  |
| 建设单位联系人 | 容任朝 | 联系方式 | 13788663301 |
| 建设地点 | 南宁市经济开发区友谊路58-16 号高岭村九组三产综合楼2号楼 |  |  |
| 地理坐标 | （东经108度17分34.795秒，北纬22度43分55.526秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 专科医院（Q8415） | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生84-108、医院841；专科疾病防治院（所、站）8432；妇幼保健院（所、站）8433；急救中心（站）服务8434；采供血机构服务8435；基层医疗卫生服务842－其他（住院床位20 张以下的除外） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部门 | 南宁市经济技术开发区管理委员会 | 项目备案文号 | 2504-450114-04-01-641870 |
| 总投资（万元） | 2000 | 环保投资（万元） | 43.2 |
| 环保投资占比（%） | 2.16 | 施工工期 | 4个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地面积（m2） | 8756 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |

| 其他符合性分析 | - 与《南宁市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（南府发〔2021〕8号）相符性分析 根据《南宁市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（南府发〔2021〕8 号）：全市共划定环境管控单元154 个；分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。全市共划定环境管控单元97个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。本项目位于重点管控单元内（详见附图6），在重点管控单元内，根据单元内生态环境质量目标和资源环境管控要求，结合经济社会发展水平，按照差别化的生态环境准入要求，优化空间和产业布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源开发利用效率，解决局部生态环境质量不达标、生态环境风险高的问题。 根据《南宁市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（南府发〔2021〕8号），生态环境准入及管控要求相符性分析见表1。 - 项目与南宁市生态环境准入及管控要求清单符合性分析 管控类别; 生态环境准入及管控要求; 本项目情况; 是否相符. 空间布局约束; 1．统筹生产空间、生活空间和生态空间三大布局，严格生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线管控。; 项目符合生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线管控。; 符合. 2．自然保护区、饮用水水源保护区、森林公园、湿地公园、石漠公园、风景名胜区、公益林、天然林等具有法律地位、有管理条例、规定、办法等的各类保护地，其管控要求原则上按照各类保护地的现行规定进行管理，重叠区域以最严格的要求进行管理。; 项目不涉及自然保护区、饮用水水源保护区、森林公园、湿地公园、石漠公园、风景名胜区、公益林、天然林等具有法律地位、有管理条例、规定、办法等的各类保护地。; 符合. 3．大明山执行《南宁市大明山保护管理条例》相关要求。; 项目不涉及大明山。; 符合. 4．南宁青秀山执行《广西壮族自治区南宁青秀山保护条例》《风景名胜区管理条例》相关要求。; 项目不涉及青秀山风景区。; 符合. 5．上林县、马山县分别执行《广西16个国家重点生态功能区县产业准入负面清单（试行）》中的《广西壮族自治区上林县国家重点生态功能区产业准入负面清单》《广西壮族自治区马山县国家重点生态功能区产业准入负面清单》。; 项目用地不在上林、马山县。; 符合. 6．南宁市郁江流域依据《南宁市郁江流域水污染防治条例》进行管理。; 本项目的医院综合废水（食堂污水须经隔油池预处理、特殊废水经预处理）排入院区医疗废水处理站，经化粪池+格栅+混凝沉淀+A/O生物接触氧化+紫外线消毒处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理标准进入南宁市江南污水处理厂处理。; 符合. 7．全市范围严格执行《南宁市人民政府关于重新划定畜禽养殖禁养区和限养区的通告》，禁养区内禁止建设畜禽养殖场、养殖小区；限养区逐步控制和削减食用畜禽饲养总量，特别是不得新建、扩建畜禽养殖场、养殖小区。; 项目不涉及。; 符合. 8．鼓励和引导新建工业项目进驻工业园区。新建企业应符合批准实施的“十四五”规划纲要和相关专项规划。; 项目不涉及。; 符合. 9．严控高耗能、高排放项目准入和新增产能规模。; 项目不涉及。; 符合. 污染物排放管控; 1．新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。; 项目不涉及。; 符合. 2．新（改、扩）建制浆造纸、煤化工、石化、有色金属冶炼、钢铁、煤电等建设项目新增化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物等主要污染物排放应控制在区域总量的要求，确保环境质量达标。; 项目不涉及。; 符合. 3．加强挥发性有机物（VOCs）全过程综合治理。动态更新化工、制药、工业涂装、包装印刷、人造板、农药、塑料制品等重点行业企业VOCs排放清单，建立全市VOCs重点行业基础数据库，落实重点监管企业“一企一策”。; 项目不涉及。; 符合. 4．加强工业废水末端排放管理，开展化工、医药等行业专项治理，强化农副食品加工、造纸、纺织、医药制造、食品制造、啤酒制造等重点行业企业水污染排放监管，重点推进淀粉、制糖、肉类及水产品加工企业清洁化改造，深入推进各类工业污染源稳定达标排放。; 本项目的医院综合废水（食堂污水须经隔油池预处理、特殊废水经预处理）排入院区医疗废水处理站，经化粪池+格栅+混凝沉淀+A/O生物接触氧化+紫外线消毒处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理标准后进入南宁市江南污水处理厂处理。项目的建设符合相关要求。; 符合. 5．完善各工业集聚区污水治理设施配套管网，提升污水收集效能；实施工业集聚区污水治理设施分类管理，推进企业废水分类收集、分质处理，加强污水集中处理设施监管，提高达标排放水平。; 符合. 6．新、改扩建涉及重点重金属排放建设项目依照相关规定实行总量控制。; 项目不涉及。; 符合. 7．鼓励工业企业采用清洁原料，节能降耗，从源头减少固废产生量。发展循环经济，促进固废的再利用和资源化，提高工业固废的综合利用率。鼓励企业清洁生产，减少危险废物的产生，积极推行危险废物回收利用，做到源头减量化、资源化。; 项目产生固体废物较少，且得到妥善处置。; 符合. 8．对城市建成区黑臭水体整治进行查漏补缺，统筹“黑、涝”共治，推动黑臭水体治理常态长效，防止“返黑返臭”。开展县城黑臭水体排查摸底，有序推进县城黑臭水体整治。; 本项目的医院综合废水（食堂污水须经隔油池预处理、特殊废水经预处理）排入院区医疗废水处理站，经化粪池+格栅+混凝沉淀+A/O生物接触氧化+紫外线消毒处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理及江南污水处理站纳管标准从严值，排入市政污水管网，最后进入南宁市江南污水处理厂进一步处理。; 符合. 9．规范整治入河、入湖排污口，对各类纳污坑塘和内河进行专项整治；深入推进邕江综合治理，持续深化郁江、武鸣河等流域水环境综合治理，推进良庆河、楞塘冲、马巢河、八尺江等重点河湖全流域系统治理。; 符合. 10．全面提升城镇污染治理效能。加快推进城镇污水处理提质增效，优化城镇污水处理厂布局，新改扩建一批城市污水处理厂，稳步推进城镇污水管网全覆盖，到2025年城镇生活污水集中收集率达到60%；加快农村生活污水处理设施建设，提升农村污水处理率。; 符合. 11．加强港口、码头、装卸站、船舶污染防治，加快港口和船舶污染物接收、转运、处置设施建设，强化右江、郁江等通航水域船舶污染控制。; 项目不涉及。; 符合. 环境风险防控; 1．强化环境风险源精准化管理，落实企业突发环境事件风险评估制度，动态更新重点环境风险源管理目录清单，建立信息齐全、数据准确的风险源及敏感保护目标的数据库，准确掌握重点环境风险源分布情况，重点加强较大及以上风险等级风险源的环境风险防范和应急预警管理。; 项目拟落实企业突发环境事件风险评估制度，动态更新重点环境风险源管理目录清单，建立信息齐全、数据准确的风险源及敏感保护目标的数据库。; 符合. 2．选择涉重涉危企业、化工园区、集中式饮用水水源地等重要区域逐步开展突发环境事件风险、环境健康风险评估，实施分类分级风险管控。; 项目拟开展突发环境事件风险、环境健康风险评估，实施分类分级风险管控。; 符合. 3．开展县级及以上饮用水水源地环境安全评估，逐步开展乡镇及农村集中式饮用水水源地环境状况评估。强化饮用水水源地环境风险排查，加强环境风险源管理，建立健全饮用水水源地应急预案。; 项目不涉及。; 符合. 4．完善流域上下游水污染联防联治，重点加强左右江、邕江、郁江、红水河、清水河等流域生态环境联防联控联治，与百色、河池、来宾、崇左等周边市共同完善流域环境安全隐患联合排查、处置机制，推进水环境预警预报体系建设。建立健全突发性环境污染事件应急联动机制，有效防范跨境突发污染事故风险。; 本项目的医院综合废水（食堂污水须经隔油池预处理、特殊废水经预处理）排入院区医疗废水处理站，经化粪池+格栅+混凝沉淀+A/O生物接触氧化+紫外线消毒处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理及江南污水处理站纳管标准从严值，上述污、废水排入市政污水管网，最后进入南宁市江南污水处理厂进一步处理，项目的建设符合相关要求。; 符合. 5．严格建设项目环境准入，永久基本农田集中区域禁止规划新建可能造成土壤污染的建设项目。健全土壤污染风险防控全过程环境监管机制，强化土壤污染专项整治，加强重点行业污染源监管，严格重金属污染防控。; 项目不涉及。; 符合. 6．提升固体废物减量化、资源化、无害化水平。加强工业固体废物管理、加强危险废物利用处置，建立危险废物清单，切实做好固体废物环境风险防范。; 项目建设医疗废物暂存间妥善存放医疗废物、危险废物暂存间妥善存放危险废物，并交由有相依危险废物处置资质的单位处理。项目医疗废物暂存间、危险废物暂存间做好相应的“三防”措施，项目的建设符合相关要求。; 符合. 7．结合“十四五”规划制定并实施生活垃圾处理设施新建、改扩建计划。推进城乡生活垃圾分类治理，强化渗滤液处理设施运营管理，防止渗滤液积存；加强农村生活垃圾收运、处理体系建设，降低农村垃圾焚烧污染。; 本项目生活垃圾、中药渣、一次性卫生用品由环卫部门定期清运，医疗废物、危险废物委托有资质单位清运处置，未被感染的一次性医疗用品、输液瓶（袋）交由具备合法资质、经营范围包含“未被污染的输液瓶（袋）等”条款的公司处置。故项目的建设符合相关要求。; 符合. 8．建立完善船舶污染应急能力建设，提高突发性船舶污染水环境风险防控和应急能力。; 本项目不涉及。; 符合. 资源开发利用效率要求; 1．水资源：实行水资源消耗总量和强度双控。严格用水总量指标管理，建立水资源刚性约束制度，强化农业节水增效、工业节水减排和城镇节水降损，鼓励再生水利用。严格按照地下水开发利用控制目标控制地下水资源开采。; 项目用水量较少。; 符合. 2．土地资源：严格执行自治区下达的土地资源利用总量及效率管控指标要求。; 项目严格执行自治区下达的土地资源利用总量及效率管控指标要求。; 符合. 3．矿产资源：严格执行市、县矿产资源开发利用规划中关于矿产资源开发总量和效率的目标要求；着力提高资源开发利用效率和水平，加快发展绿色矿业。; 项目不涉及。; 符合. 4．岸线资源：加强江河湖库水域岸线保护与开发管理，强化岸线用途管制。涉及岸线开发的工业区和港区，应严格按照相关规划实施，控制占用岸线长度，提高岸线利用效率，加强污染防治。; 项目不涉及。; 符合. 5．能源：严格执行能源消费总量和强度“双控”，新建项目能源利用效率应达到国内先进水平。推动能源清洁低碳安全高效利用，提升工业、建筑、交通运输、公共机构、农业、商贸等重点领域能源利用效率。大力发展非化石能源，推进抽水蓄能电站建设，加快发展风能、太阳能、生物质能等清洁可再生能源。落实国家碳排放达峰行动方案，降低碳排放强度。; 项目能源消耗量较小。; 符合. 综上，项目符合《南宁市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（南府发〔2021〕8号）的相关要求。 2、与《南宁市生态环境局关于印发实施南宁市生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》的相符性分析 本项目位于南宁市经济开发区友谊路58-16号高岭村三产用地2号楼，根据《南宁市生态环境局关于印发实施南宁市生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（南环字〔2024〕55号），结合本项目广西“生态云”平台建设项目智能研判报告（附件5）的三线一单数据，该项目涉及 1 个环境管控单元，为江南区城镇空间重点管控单元（ZH45010520004），不涉及环境敏感图斑。 图1 项目所属环境管控单元 项目与《南宁市生态环境局关于印发实施南宁市生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》符合性分析如下： - 项目与《南宁市生态环境局关于印发实施南宁市生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》符合性分析表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 生态环境准入及管控要求; 本项目. ZH45010520004; 江南区城镇空间重点管控单元; 空间布局约束; 1.禁止新建、扩建煤电、石化、化工、现代煤化工、钢铁、焦化、有色金属冶炼、建材等高耗能、高排放项目。 2.城市建成区内的煤电、钢铁、石化、化工、有色金属、建材等行业中的高排放、高污染项目，应当逐步进行搬迁、改造或者转型、退出。 3.城市建成区内禁止贮存、加工、制造或者使用产生恶臭气体的物质；公共服务设施垃圾转运站项目可按《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ/T47-2016）实施。 4．按照《关于印发<南宁市江南区畜禽养殖禁养区和限养区划定工作方案>的通知》（江府办〔2020〕8号）规定和要求，禁养区内禁止建设畜禽养殖场、养殖小区。 5．禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。严格控制在人口聚居区域内新（改、扩）建涉重金属企业。 6．与饮用水水源保护区二级保护区重叠部分依据《广西壮族自治区饮用水水源保护条例》进行管理。; 本项目为专科医院建设，不属于“两高”项目，不涉及养殖、涉重金属等项目，项目用地不涉及基本农田、饮用水水源保护区，本项目生活垃圾、中药渣、一次性卫生用品由环卫部门定期清运，医疗废物、危险废物委托有资质单位清运处置，未被感染的一次性医疗用品、输液瓶（袋）交由具备合法资质、经营范围包含“未被污染的输液瓶（袋）等”条款的公司处置。故项目的建设符合相关要求。. - 3、与“三区三线”的相符性分析 “三区三线”是指生态空间、农业空间、城镇空间“三区”，耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界“三线”。根据2022年10月14日自然资源部批准启用的广西“三区三线”划定成果，项目用地位于南宁市经济开发区友谊路58-16 号高岭村九组三产综合楼2号楼，项目用地不涉及永久基本农田及生态保护红线，根据项目租用地块的不动产权证，符合“三区三线”相关要求，因此本项目符合“三区三线”相关管理要求。 - 4、产业政策合理性分析 本项目为精神病专科医院建设，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》《市场准入负面清单（2022年版）》 相关规定可知，本项目不属于国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》本项目属于“第一类鼓励类”中的“三十七、卫生健康”中的“6、传染病、儿童、精神卫生专科医院和康复医院（中心）、护理院（中心、站）、安宁疗护中心、全科医疗设施建设与服务”，不在《市场准入负面清单（2025年版）》所列名录范围内，因此符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》《市场准入负面清单（2025年版）》 相关规定。 - 5、项目选址合理性分析 项目为医疗卫生项目，建设地点位于南宁市经济开发区友谊路58-16 号高岭村九组三产综合楼2号楼，服务方式主要为精神科住院诊疗、康复服务和门诊服务，以商业运营为主。根据项目的租地合同以及不动产登记证可知（见附件4、5），项目所在地块属于商业设施用地。根据《关于印发促进社会办医持续健康规范发展意见的通知》（国卫医发〔2019〕42号）：“经土地和房屋所有法定权利人及其他产权人同意后，对闲置商业、办公、工业等用房作必要改造用于举办医疗机构的，可适用过渡期政策，在5年内继续按原用途和权利类型使用土地，但原土地有偿使用合同约定或划拨决定书规定不得改变土地用途或改变用途由政府收回土地使用权的除外。”项目建设方已与房屋所有权人签订租赁协议（详见附件3），因此项目用地选址符合要求。根据现场勘查，项目四周为村屯及汽车修理、农家乐等商业服务店铺，未涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产地、重要生境、森林公园、地质公园和重要水源地、重要生态功能区、饮用水水源保护区等，不属于生态敏感区，不占用基本农田，项目所在地交通、通信、供电等方面供应条件良好，方便患者就医。项目在正常运行情况下，生产的废气、废水、固废量较少，噪声对周围环境影响不大，认真落实相应的污染防治措施后，均能达标排放，对周围环境影响较小。从环保角度分析，项目选址可行。 6、项目与《南宁市医疗卫生服务体系“十四五”规划》相符性分析 根据《南宁市医疗卫生服务体系“十四五”规划》，到2025年，基本建成分工明确、密切协作、运行高效的整合型医疗卫生服务体系，实现优质医疗卫生资源配置均衡化、基本医疗卫生服务均质化、基本公共卫生服务均等化；到2035年，全面建成强大的公共卫生体系和整合型医疗卫生服务体系，公共卫生安全保障能力和医疗服务质量保持全区领先水平，中医药实现振兴发展，全周期健康服务体系更加完善，医疗卫生服务体系基本实现现代化。本项目的服务方式主要是精神科住院诊疗、康复服务和门诊服务，可完善南宁市经济开发区医疗资源服务，对实现优质医疗卫生资源配置均衡化、基本医疗卫生服务均质化有一定的积极作用，符合南宁市医疗卫生服务体系“十四五”规划的要求。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来 为了发展当地精神康复服务，有效缓解当地精神病患者看病难、看病贵问题，让精神病患者不出县城就能享受到及时有效的门诊与住院治疗，南宁市健宁精神病医院有限公司投资2000万元于南宁市经济开发区友谊路58-16 号高岭村九组三产综合楼1号楼、2号楼建设南宁市健宁精神病医院，以二级专科医院为目标，拟报批227张床位，收治精神病患者，提供集医疗、预防、康复、中医服务为一体的医疗服务。根据企业提供的资料，由于1号楼已用于建设三玖医院（建设单位：南宁三玖医院管理有限公司），该项目已取得核准批复及环评批复，因此本次评价仅对2号楼内的建设内容进行评价。2号楼总建筑面积为6458.62m2，根据国家卫生委员会《关于下发<医疗机构基本标准（试行）>》的通知》：二级精神病医院每床建筑面积不少于40平方米，由此折算可设置161个床位，因而本次评价按照161个床位来评价。 本次环评不涉及放射科及辐射等相关内容，根据企业提供的资料，DR室设备为数字X线摄影设备，该设备属于‌Ⅲ类射线装置，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，生产、销售、使用‌Ⅲ类射线装置的，须做环评登记表，该项另行进行，不在本报告评价。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》以及《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》的有关规定，项目属于“四十九、卫生84-108、医院841；专科疾病防治院（所、站）8432；妇幼保健院（所、站）8433；急救中心（站）服务8434；采供血机构服务8435；基层医疗卫生服务842－其他（住院床位20 张以下的除外）”，应编制环境影响报告表。南宁市健宁精神病医院有限公司委托我公司对该项目进行环境影响评价工作。接受委托后，对建设工程区域环境进行了详细的调查和踏勘，对有关资料进行认真分析，编制本项目的环境影响报告表。 - 项目概况 （1）项目名称：南宁市健宁精神病医院建设项目。 （2）建设单位：南宁市健宁精神病医院有限公司。 （3）项目性质：新建。 （4）建设地点：南宁市经济开发区友谊路58-16 号友谊路西侧、外环高速公路南面高岭村九组三产综合楼2号楼（场址中心地理坐标：东经108度17分34.795秒，北纬22度43分55.526秒） （5）项目总投资：2000万元，其中环保投资43.2万元，环保投资占总投资2.16%。 （6）建设内容：项目租赁南宁市江南区金凯街道高岭村九组现有三产综合楼2号楼（租赁合同及土地证明材料详见附件4、5），设置床位161张，预计门诊量50人次/d，对现有建筑进行装修改造，设置门诊用房、住院用房、医技用房、康复用房、行政办公用房等，并配套食堂、污水处理站、给排水、供电等相关配套设施，收治精神病患者，提供集医疗、预防、康复为一体的医疗服务，不设置感染性病房、药理生物实验室。 （7）场地现状：建设单位已租赁广西多加宝商务服务有限公司开发的“三产综合楼”2号楼作为本项目的经营用房，已完成2号楼建设。 （8）项目厂房租赁方、场地持有者的相关协议 本项目租用广西多加宝商务服务有限公司闲置房屋。根据第三产业用地合作开发协议（见附件4），该三产综合楼由用广西多加宝商务服务有限公司负责开发建设，合作期间合作开发的土地使用权归广西多加宝商务服务有限公司所有，并对该构筑物有独立的经营使用权，土地持有者南宁市江南区金凯街道高岭村九组不参与投资建设经营。另外村委对本项目的建设持支持态度，见附件6。 根据房屋及场地租赁合同（见附件3），建设单位租赁的“三产综合楼”由广西多加宝商务服务有限公司开发建设，并将其中的2号楼租赁给建设单位（南宁市健宁精神病医院有限公司）。建设单位（南宁市健宁精神病医院有限公司）将自行完善房屋内的水电设施、适当改造及建设食堂、污水处理设施、绿化、文化走廊等。根据建设单位规划，2号楼产生的各项污水均列为医疗废水，食堂废水隔油预处理、特殊医疗医疗废水中和预处理后与其他一般医疗废水排入化粪池+地埋式污水处理站处理，出水水质执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准要求限值，上述医疗废水、食堂废水及生活污水经处理排入市政污水管网，进入南宁市江南污水处理厂进一步处理。 （9）场地现状及周边环境保护目标分布情况 项目拟租用高岭村九组三产综合楼2号楼，根据现场踏勘，2号楼已建好，现状为6层砖混建筑。场地东面为友谊路，南面约6m为高岭村九组三产综合楼1#楼（拟建南宁三玖脑科医院），西面为高岭村九斗坡（最近距离约为60m），北面约100米为高岭汽修广场。 （9）工程组成情况 - 工程建设内容 类型; 名称; 相关情况; 备注. 主体工程; 2号楼（门诊及住院部）; 南宁市江南区金凯街道高岭村九组现有三产综合楼2号楼，占地面积约1076m2，1~6层总建筑面积为6458.62m2，其中： ①第1层建筑面积约1200m2，设置有候诊大厅、精神科门诊室、检验室、收费处、药房/库、心理咨询室、情报资料室、预防保健室、急诊室、治疗室、DR室、病案室、探视室、中医科、室内活动中心等。其中DR室为数字X线摄影设备，该设备属于‌Ⅲ类射线装置，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，生产、销售、使用‌Ⅲ类射线装置的，须做环评登记表，该项另行进行，不在本报告评价；中医科主要为简单的中药调理。‌ ②第2层：架空层，建筑面积约1200m2，主要功能为室内活动室。 ③第3~第6层：每层建筑面积约1014.66m2，设置病房、病人活动室、治疗室、值班室、办公室。配套总床位227张。; 目前楼房主体已由出租方建成，内部改造及装修尚未进行。. 辅助工程; 食堂; 位于2号楼西南侧，占地约250m2，设置厨房和餐厅，主要为病人和医护人员提供餐饮。; 医院自建. 洗衣房; 设于2号楼楼顶，总建筑面积约800m2。; 医院自建. 庭院式绿化、文化栏; 2号楼前后空地，占地约600m2。; 医院自建. 环保工程; 废水; 项目所产各项污、废水均列入医疗废水，特殊医疗废水经中和预处理、食堂废水经隔油池预处理后与其余一般医疗废水进入化粪池+地埋式污水处理站处理，该处理站占地面积约48m2，污水处理站采用格栅+混凝沉淀+A/O生物接触氧化+紫外线消毒处理工艺，处理能力为100m3/d，设置方式为地埋式，设置于2号楼西北角空地。; 医院自建. 废气; ①食堂油烟经油烟净化器处理后引至楼顶排放。 ②医疗废物暂存间臭气：项目医疗废物暂存间设于第一层西北角，本项目为精神病专科医院，日常医疗废物为医疗废物的种类主要为：病人使用后的一次性使用医疗用品；医用锐器；过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品；废弃的化学物品等；极少量病人血液、体液、排泄物污染的物品等，日常通过封闭医疗垃圾桶收集，封闭门窗。 ③污水处理站臭气：采用地埋式污水处理站、喷洒除臭剂、加强绿化。; 医院自建. 固体废物; 医疗废物暂存间; 医疗废物暂存间：拟设于场地东南角，占地20m2，最大储存能力为5吨，拟按照《危险废物贮存污染控制》（GB185997-2023）建设，全封闭结构，地面、墙裙铺设2毫米厚度高密度聚乙烯膜，渗透系数≤10-10厘米/秒。; 医院自建. 医疗垃圾收集桶; 不同楼层设置医疗垃圾收集桶若干，加盖，经收集后送至医疗废物暂存间。; 医院自建. 危险废物暂存间; 拟设于场地东南角，占地5m2，最大储存能力为0.5吨，拟按照《危险废物贮存污染控制》（GB185997-2023）建设，全封闭结构，地面、墙裙铺设2毫米厚度高密度聚乙烯膜，渗透系数≤10-10厘米/秒。; 医院自建. 一般固体废物; 一般性固体废物主要是指输液瓶和未被污染的各种玻璃（一次性塑料）输液瓶（袋），不能用于原始用途，交给相关单位回收处置。; 医院自建. 生活垃圾收集点; 不同楼层设置生活垃圾收集桶若干，加盖，集中收集后交给环卫部门处理。; 医院自建. 其他; 配套建设应急事故池一处，位于污水处理站旁，容积为40m3。; 医院自建. 备注：项目为精神病专科医院，主要治疗的疾病是精神疾病，不设置其他疾病及发热科室。 - 主要原辅材料 - 项目原辅材料及消耗一览表 序号; 名称; 单位; 年用量; 规格. 1; 3M网纹易撕胶; 个/年; 按实际需求配备; 1.2cm*9.1m. 2; 75%乙醇消毒液（酒精）; 瓶/年; 300; 500mL. 3; 95%医用酒精; 瓶/年; 200; 95%500ML. 4; 84消毒液; 瓶/年; 按实际需求配备. 5; 碘伏; 瓶/年; 按实际需求配备; 500ml. 6; 医用外科手套; 套/年; 按实际需求配备; /. 7; 隔离衣; 个/年; 按实际需求配备; /. 8; 含氯泡腾消毒片; 盒/年; 按实际需求配备; 2g*100 片. 9; 检查手套; 包/年; 按实际需求配备; FHJ-800. 10; 一次性使用无菌注射器; 盒/年; 若干; 10ml/12#*100 支. 11; 医用口罩包; /; 若干. 12; 医用纱布; /; 若干. 13; 医用棉签; /; 若干. 14; 水; t/年; 6.14×104. 15; 电; kWh/年; 1.50×106. - 项目主要设备 项目主要设备及数量见下表： - 项目主要设备清单 序号; 名 称; 数量; 序号; 名 称; 数量. 1; 全自动生化分析仪器; 2台; 20; 生物反馈治疗机; 2台. 2; 五分类血球分析仪; 2 台; 21; 电针治疗仪; 2台. 3; 电解质分析仪; 2台; 22; 超声治疗仪; 2台. 4; 尿液分析仪; 2台; 23; 音乐治疗仪; 2 套. 5; 微量振荡仪; 2 台; 24; 常用处置器械; 若干. 6; 电热恒温水箱; 4台; 25; 病床单元设备; 标配. 7; 电热鼓风干燥箱; 2台; 26; 血压计; 若干. 8; 离心机; 2台; 27; 听诊器; 若干. 9; 电子显微镜; 2 台; 28; 叩诊锤; 若干. 10; 不锈钢蒸馏水器; 2台; 29; 体重、身高计; 2 台. 11; 吸痰器; 3台; 30; 电脑设备; 10 套. 12; 供氧装置; 15 台; 31; 电视机; 10 台. 13; 心电图机; 5 套; 32; 脑血流图仪; 2 台. 14; 洗胃机; 1 台; 33; 检眼镜; 10个. 15; B 超机; 1 台; 34; 扩录机、录音机; 4 套. 16; 彩超机; 1 台; 35; 空调; 按需配备. 17; 呼吸机; 5 台; 36; 救护车; 2 辆. 18; 高压灭菌锅; 2 台; 37; 病床; 227张. 19; 脑地形图仪; 2台; 38; 煎药机（电）; 2台. - 生产班制及劳动定员 工作制度：全年工作365天，一天24小时，三班制。 劳动定员：项目劳动定员110人，其中医务人员95人，后勤、办公职工15人。 6、公用工程 （1）供电工程 项目用电量约150万Kwh/a，由市政供电。不设备用柴油发电机。 （2）热水系统 医院内不设置燃煤、燃油锅炉，项目所用热水能源为空气能系统、电能。 （3）空调、通风系统 本项目不设中央空调系统，各科室、病房采用分体空调。 项目公共卫生间设置机械通风系统，病房为自然通风。 （4）消毒方式 医院内使用紫外线消毒，医疗器械消毒采用高温压力蒸汽（电能）消毒，只有拖地时会用到少量84消毒液对地板进行消毒。84消毒液是一种以次氯酸钠为主的高效消毒剂，主要成分为次氯酸钠（NaClO）。无色或淡黄色液体，有效氯含量5.5%～6.5%。 （5）医疗废物暂存室 项目设有医疗废物暂存室一处，设于医院西面，将严格按照《医疗废物管理条例》和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》等要求设置，地面设置防渗层，具有防渗、防晒、防雨和防风功能和措施。 （6）生活垃圾收集点 项目不同楼层设置生活垃圾收集桶若干，加盖，垃圾桶所在位置地表进行硬化处理，集中收集后交给环卫部门处理。 - 食堂：项目食堂设置东北角，一日供应三餐，设计供应人数约1200人次/天，使用液化石油气。 - 煎药：根据建设方提供的资料，项目根据病人需要开设中药代煎服务，采用外购清洁中药饮片、药材等，为电加热自动煎药机， （8）给排水 ①用水 项目用水为自来水，主要为病房用水、医院职工生活用水、食堂餐饮用水、洗衣房用水、门诊用水、特殊医疗用水等。具体如下： A.病房用水 项目病房均设在2号楼，参考《综合医院建筑设计标准》（GB51039-2024），公共浴室、卫生间、盥洗，病床用水定额按150~250L/床·日计算，本评价按均值250L/床·日计，项目设有161张床位，项目病人日用水量为40.250m3，年用水量为14691.250m3。排水量按用水量80%计，则排水量为32.200m3/d、11753.00m3/a，为一般医疗废水，病房废水汇入化粪池+地埋式污水处理站处理。 B.医院医护人员用水、排水 参考《综合医院建筑设计标准》（GB51039-2024），医务人员用水定额为150～250L/人·班（含在岗办公期间的各项用水），本评价按200L/人·班计，年工作365 天计，则项目医务人员日用水量为19.00m3，年用水量约为6935.00m3，排水量按用水量80%计，则排水量为15.20m3/d、5548.000m3/a。医护人员在岗办公在2号楼内进行，与病房、门诊等产生的废水混排，根据《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013) 中关于医院污水的定义“医院污水包括门诊、病房、手术室、各类检验室、病理解剖室、太平间等处排出的诊疗、生活及粪便污水。当办公、食堂、宿舍等排水与上述污水混合排出时亦视为医院污水”，因此，医护人员在岗办公期间产生的生活污水与2号各项废水共同汇入化粪池+地埋式污水处理站处理。 C.门诊用水 项目门诊设在2号楼，参考《综合医院建筑设计标准》（GB51039-2024），门诊患者用水量按10～15L/人·次计，本评价按15L/人·次计，项目建成后门诊最大接诊人数为50人，则项目门诊用水量为0.75m3/d，273.75m3/a。排水量按用水量80%计，则排水量为0.60m3/d，219.00m3/a，为一般医疗废水，门诊产生的废水（医疗废水）汇入化粪池+地埋式污水处理站处理。 D.洗衣房用水 项目洗衣房设在2号楼楼顶，项目病床床单、被套、枕套、医生白大褂每日均需清洗，根据《医院管理学》，干衣产生量为2～3kg/d·床，本评价取均值2.5 kg/d·床，另职工工作服按0.3kg/d·人计，合计431.00kg/d。参考《综合医院建筑设计标准》（GB51039-2024），洗衣用水量为60～80L/kg，本评价按80L/kg 计，则项目洗衣用水量为30.170m3/d，11012.050m3/a。排水量按用水量80%计，则排水量为24.136m3/d，8809.640m3/a，为一般医疗废水，洗衣房废水汇入化粪池+地埋式污水处理站处理。 E.特殊医疗用水 医院的特殊医疗废水主要来源于化验室在进行病理检验过程中产生。检验室检验或制作化学清洗剂时使用盐酸、硝酸、硫酸、过氧酸等酸性物质将产生酸碱废水；同时，在血液、血清、微生物检测分析时使用的酸性或碱性废水。项目建成后预计需要进行化验的病人约为50人/天，化验室用水量按2L/（人·次）计，则用水量为0.10m3/d，36.50m3/a，排水量按用水80%计，则排水量为0.08m3/d，29.20m3/a。此部分废水经中和预处理后与其他污水一并进入化粪池+地埋式污水处理站处理。 F.煎药用水、排水 本项目在2号楼一层中部内设置煎药房，设有2台电中药煎煮设备，预计每天煎药量约为20副，一般每剂一般煎至400-600毫升，按最高剂量，考虑煎煮过程过程蒸汽或进入药渣损耗20%，由此推算单副煎药用水量0.75L/副药，项目煎药用水为0.015m3/d、5.475m3/a，除0.003m3/d（4.380m3/a）损耗外，剩余进入煎好的中药，无煎药废水外排；每副药煎煮好后均需要清洗煎药设备，根据企业提供的资料，该部分清洗用水约为40L/d（14.60m3/a），损耗8L/d（2.92m3/a），排水量为32L/d（11.680m3/a）。该项在2号楼产生、排放，参照《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013)相关规定，将该项列一般医疗废水，排入化粪池+地埋式污水处理站处理。 G.食堂餐饮用水 项目食堂设在2号楼一楼，参考《综合医院建筑设计标准》（GB51039-2024），食堂餐饮用水量为20～25L/人·次，本评价按20L/人·次计，项目食堂就餐人数约813人次/天，一年工作365 天，则食堂日用水量为21.00m3，年用水量为7665.000m3。排水量按用水量80%计，则排水量为16.260m3/d，5934.900m3/a。该项与2号楼产生的污、废水混排，参照《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013)相关规定，将该项列一般医疗废水，经隔油池预处理进入化粪池+地埋式污水处理站处理。 F.后勤人员办公用水、排水 后勤人员用水量按50L/d·人计，该项日用水量为0.75m3，年用水量为273.750m3。排水量按用水量80%计，则排水量为0.600m3/d，219.00m3/a。该项与2号楼产生的污、废水混排，参照《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013)相关规定，将该项列一般医疗废水，排入化粪池+地埋式污水处理站处理。 H.绿化：院区绿化面积约为500m2，绿化用水按1L/ m2·d计，用水量为0.8m3/d、182.500m3/a，全部损耗，无外排。 由上，项目总用水量为107.835m3/d（39359.775m3/a）。 ②排水： 项目给排水情况详见下表： - 项目用、排水情况表 项目; 用水定额; 数量; 用水量（m3/d）; 排水量（m3/d）; 类型及主要水质因子; 产生位置及处理方式. 住院部; 250L/床·d; 227床; 40.250; 32.200; 一般医疗废水，pH值、SS、CODcr、BOD5、氨氮、动植物油、粪大肠菌群; 各项污、废水（特殊废水经预处理、食堂废水隔油预处理）排入化粪池+地埋式污水处理站（格栅+混凝沉淀+A/O生物接触氧化+紫外线消毒）处理后外排。. 医护人员在岗办公; 200L/人·d; 95人; 19.000; 15.200. 门诊; 15L/人·次; 50人; 0.750; 0.600. 洗衣房; 70L/kg干衣; 431kg; 30.170; 24.136. 检验科; 2L/人·次; 50人次; 0.100; 0.080; 特殊医疗废水，为酸性废水。. 煎药; 0.00075m3/副; 20副/天; 0.015; 0.000; /. 煎药设备清洗; 40L/d; /; 0.040; 0.032; 一般医疗废水，pH值、SS、CODcr、BOD5、氨氮等. 食堂; 10L/人次·d; 1200人次; 21.000; 16.260; 一般医疗废水. 后勤人员办公; 50L/人·d; 15人; 0.750; 0.600; 一般医疗废水. 绿化; 1L/ m2·d; 500m2; 0.500; 0.000; /; 绿化，自然损耗. 合计; —; —; 107.835; 85.856; /; 合计. 项目总废水量为85.856m3/d（31337.440m3/a），各项污、废水（特殊废水经预处理、食堂废水隔油预处理）排入化粪池+地埋式污水处理站（格栅+混凝沉淀+A/O生物接触氧化+紫外线消毒），经处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理标准及江南区污水处理厂纳管标准较严值后排入市政污水管网，进入南宁市江南污水处理厂进一步处理。 项目水平衡图如下图： 图 1 项目水平衡图（m³/d） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 施工期 根据企业提供的资料，建设单位租赁的“三产综合楼”由广西多加宝商务服务有限公司开发建设，本次租赁的2号楼已建成，建设单位（南宁市健宁精神病医院有限公司）将自行完善房屋内的水电设施、适当改造，并建设食堂、污水处理设施、绿化、文化走廊等。本项目施工过程产生施工噪声、废包装材料、少量建筑垃圾，施工人员产生生活污水和生活垃圾，材料和设备运输过程产生扬尘、汽车尾气及噪声。 - 运营期 项目运营期工艺流程和产污环节如下： 投入使用 机动车噪声 设备噪声 固体废物 噪声 废气 废水 医疗废水 食堂废水 洗衣废水 生活污水 厨房油烟、垃圾臭气、污水处理站废气、消毒水恶臭 生活垃圾 医疗废物 危险废物 污水处理站污泥 图3 项目生产工艺流程及产污节点图 - 项目运营期产污环节汇总表 污染类别; 污染名称; 产生工序; 主要污染因子. 废气; 异味; 厨房油烟、垃圾臭气、污水处理站废气、消毒水恶臭; 臭气浓度、NH3、H2S. 中药煎煮; 异味. 废水; 医疗废水; 医疗过程; 一般医疗废水，pH值、SS、CODcr、BOD5、氨氮、动植物油、粪大肠菌群等，特殊医疗废水为酸碱废水。. 食堂废水; 职工生活; pH值、CODcr、NH3-N、SS、BOD5、动植物油. 噪声; 生产设备噪声; 工作过程; 设备运行噪声. 固体废物; 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾. 食堂隔油; 食堂; 食堂隔油. 中药药渣; 中药煎煮; 中药药渣. 一般性固体废物; 医疗过程; 未被感染的一次性卫生用品和医疗用品、未被感染的输液瓶（袋）。. 危险废物; 医疗废物; 医疗过程; 医疗废物. 污水处理站格栅渣、污泥; 污水处理; 污水处理站格栅渣、污泥. 化粪池污泥; 病人、医护人员等; 化粪池污泥. 废紫外灯管; 污水处理; 废紫外灯管. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 |  | 本项目为新建项目，位于南宁市经济开发区友谊路58-16 号高岭村九组三产综合楼2号楼，对其进行简单改造和装修，无与本项目有关的原有污染源及环境问题。 根据现场踏勘，项目2号楼现状为6层砖混建筑（高岭村九组三产综合楼2号楼），场地东面为友谊路，南面为高岭村九组三产综合楼1#楼（拟建设南宁三玖脑科医院），西面为高岭村九斗坡（最近距离约为60m），北面约100米为高岭汽修广场，区域主要污染源有：汽修店铺产生的非甲烷总烃、维修固体废物，周边居民产生生活废水、噪声和固体废物，来往车辆产生交通噪声、汽车尾气。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 大气环境质量现状 - 执行标准 《南宁市人民政府办公厅关于印发南宁市市区环境空气质量功能区划的通知》（南府办〔2007〕303号）已失效，目前未发布新的南宁市市区环境空气质量功能区划。 项目南面约210m为广西良凤江国家森林公园，不在良凤江国家森林公园规划范围内。参照《南宁市人民政府办公厅关于印发南宁市市区环境空气质量功能区划的通知》（南府办〔2007〕303号）原划定情况，将评价范围内的广西良凤江国家森林公园及其500米范围内的环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单一级标准，其他区域二级标准。 项目位于该森林公园北面约210m处，位于缓冲带内，不在一类功能区内，缓冲带内的环境空气质量执行一级标准。《环境空气质量标准》(GB3095-1996)和《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》(HJ14-1996)均未明确缓冲带内的污染物排放管控要求，参考《南宁市人民政府办公厅关于印发南宁市市区环境空气质量功能区划的通知》（南府办〔2007〕303号），在该区域内禁止新、扩建排放大气污染物的工业污染源；现有大气污染源的污染物排放不得超过《大气污染物综合排放标准》《锅炉大气污染物排放标准》《工业炉窑大气污染物排放标准》《恶臭污染物排放标准》等国家标准中的一级标准或对应标准。本项目为新建生活污染源，不属于工业污染源，因此本项目的建设符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单的要求。 按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2—2018）要求，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 - 基本污染物环境质量现状评价 根据广西壮族自治区生态环境厅《自治区生态环境厅关于通报2024年设区城市及各县（市、区）环境空气质量的函》（桂环函〔2025〕66号），统计数据见下表： - 2023年南宁市环境空气质量表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m³）; 二级标准值（μg/m³）; 平均浓度占标率; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 20; 40; 50.00; 达标. CO; 第95百分位数日平均质量浓度; 1.0; 4; 25.00; 达标. O3; 第90百分位数8h平均质量浓度; 134; 160; 83.75; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 40; 70; 57.14; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 25.3; 35; 72.29; 达标. *注：CO单位为mg/m3. 由上表可知，南宁市2024年六项基本污染物的年评价指标均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准的要求，根据判定，项目所在区域为达标区。 - 其他特征污染物环境质量现状评价 项目特征污染物为H2S、NH3、臭气浓度，本项目引用“南宁三玖脑科医院项目环境影响评价报告”的大气环境质量现状监测结果，引用的大气监测点位为位于南面约6m处的高岭村九组三产综合楼1#楼，监测时间为2024 年3月9日-11日，监测项目为H2S、NH3、臭气浓度，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”，，满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》的要求。监测结果如下： - 项目大气环境质量监测结果及评价表 监测项目; 监测点位; 监测结果（µg/m3）; 评价标准（μg/m³）; 占标率（%）; 达标情况. 氨; 高岭村九组三产综合楼1#楼; 50~80; 200; 25~20; 达标. 硫化氢; ND; 10; 5; 达标. 臭气浓度; ＜10（无量纲）; /; /; 达标. ## 由上表可知，区域氨、硫化氢1小时平均浓度达到《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中平均质量浓度限值要求，臭气浓度为未检出。 - 地表水环境 本项目污水经污水处理站预处理后排入市政污水管网，纳入南宁市江南污水处理厂进一步处理，最终排入邕江（郁江）。项目最近的地表水为项目东面175m的良凤江。根据《南宁市水功能区划》(南府复〔2012〕107号)，项目所在区域良凤江水功能区划为良凤江南防铁路过渡区，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准。 根据南宁市生态环境局公示的2025年6月南宁市生态环境质量信息可知，2025年6月南宁市地表水总体水质优良。南宁市境内有10个国控断面，其中8个考核南宁市，2个上游来水断面分别考核崇左市、百色市。南宁市国考断面水质优良比例为100%，其中Ⅰ类水质断面占12.5%，Ⅱ类占50.0%，Ⅲ类占37.5%。廖平桥、莲山、都安断面水质均优于相应考核目标要求，白马、老口、六景、南岸断面水质均达到考核目标要求，叮当受总磷影响水质为Ⅲ类未达到考核目标Ⅱ类要求。 - 声环境 项目所在区域未划定声环境功能区划，结合项目所在区域，项目东侧有主干道友谊路经过，属于有交通干线经过的村庄，可整体按2类声环境功能区执行；友谊路两侧35±5m执行4a类声环境区划。本项目距离友谊路约33米，根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）：两侧若临路以高于三层楼房建筑（含三层）为主，第一排建筑面向道路一侧至交通干线边界线的区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，本项目临路第一排建筑为6层，因此将项目所在楼房面向交通干线一侧至交通干线边界线的区域定为4a类声环境功能区，其他区域执行2类声环境功能区。 为了解项目区域声环境质量，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）有关技术要求并结合项目场地情况，本项目委托广西水电科学研究院有限公司特立资源与环境检测分公司于2025年04月03日至04日对项目场界四周及声环境保护目标进行了监测，监测结果如下： - 区域声环境监测结果表（单位dB（A）） 序号; 监测点位; 监测日期; 监测时段; 监测值（Leq）; 标准限值（Leq）; 达标情况. 1; 项目东面场界外1m（N1）; 2025.04.03; 昼间; 58.7; 70; 达标. 夜间; 46.1; 55; 达标. 2025.04.04; 昼间; 58.4; 70; 达标. 夜间; 46.4; 55; 达标. 2; 项目南面场界外1m（N2）; 2025.04.03; 昼间; 54.1; 60; 达标. 夜间; 43.4; 50; 达标. 2025.04.04; 昼间; 53.7; 60; 达标. 夜间; 44.5; 50; 达标. 3; 项目西面场界外1m（N3）; 2025.04.03; 昼间; 48.8; 60; 达标. 夜间; 41.7; 50; 达标. 2025.04.04; 昼间; 49.3; 60; 达标. 夜间; 42.9; 50; 达标. 4; 项目北面场界外1m（N4）; 2025.04.03; 昼间; 52.4; 60; 达标. 夜间; 42.1; 50; 达标. 2025.04.04; 昼间; 52.1; 60; 达标. 夜间; 43.0; 50; 达标. 5; 九斗坡（N5）; 2025.04.03; 昼间; 46.2; 60; 达标. 夜间; 40.3; 50; 达标. 2025.04.04; 昼间; 45.5; 60; 达标. 夜间; 40.8; 50; 达标. 根据监测结果，项目南、西、北场界及九斗坡声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，东面场界的声环境质量满足4a类标准。 此外，本报告同时搜集了《南宁三玖脑科医院项目环境质量现状监测报告》对拟建南宁三玖脑科医院项目（1#、拟建3号楼）的监测结果，东侧监测结果范围为昼间57.0~57.9dB（A）、夜间41.9~42.0dB（A），其他3个场界监测结果范围为53.1~57.0~58.7dB（A）、夜间40.8~42.7dB（A），该项目南、西、北场界及九斗坡声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，东面场界声环境质量满足4a类标准。 4、生态环境 根据实地勘察，区域植被以道路绿化及庭院灌丛和自然植被等为主，生物多样性简单，区域植被主要以当地常见物种为主，主要有速生桉、低矮草本植物，以及人工种植的玉米、甘蔗、龙眼、荔枝等，动物主要为老鼠、青蛙、麻雀等常见物种为主，水生生物主要为常见的小型物种，包括硅藻门、绿藻门、蓝藻门、甲藻门等浮游植物，原生动物、轮虫、枝角类、桡足类、糠虾类等浮游动物，环节动物、软体动物和节肢动物等底栖动物，以及鲫鱼、鲤鱼、草鱼、泥鳅等常见鱼类。 评价范围内未发现国家和地方动植物保护物种，项目不涉及饮用水水源保护区，没有国家和地方重点保护的植物种类和珍稀物种，也未发现国家和地方重点保护的野生动物及珍稀野生动物，无重点文物、文物古迹等。 5、广西良凤江国家森林公园 广西良凤江国家森林公园设立于1989年，批复面积1321.30公顷，矢量面积1347.59公顷，是一个以森林资源保护、生态文化教育和森林游憩为主旨，以保护地带性植被亚热带常绿阔叶林及树木标本园为核心，以植物园游赏为主体，集资源保护、自然教育、生态休闲和森林康养等功能于一体的城郊型国家森林公园和国家AAAA级旅游景区。当前，该森林公园已建立独立的管理机构。 广西南宁良凤江国家森林公园隶属于自治区林业局主管的经营性事业单位，前身是广西南宁树木园。1979年10月，区党委决定将南宁市示范林场、良凤江植物园、七坡林场连山分场合并建立广西南宁树木园。1992年9月经原国家林业部批准为广西南宁良凤江国家森林公园。1998年5月经自治区编委批准，将广西南宁树木园更名为广西南宁良凤江国家森林公园，直属于自治区林业局管辖。现公园经营的林地总面积为68250亩，有林面积为54000亩，森林蓄积33万立方米，森林覆盖率79%。按森林分类经营区划，生态公益林面积40000亩，占林地面积的58.6%；商品林地面积14000亩，占林地面积的20.5%。公园设有7个科室（综合办、财务科、生产经营科、林政科、派出所、项目办、后勤服务部），1个营林生产单位（新塘桥管理区）、1个经营单位（森林旅游服务中心）、2个附属单位（卫生院、学校）。公园以林业生产经营、森林旅游业为主，同时开展经济果木林种植、珍稀动物养殖、珍贵树种引种驯化及土地开发利用等经营活动。 为了更好地发展森林旅游业和规范管理，2008年，良凤江国家森林公园向自治区林业局上报了《关于要求审批良凤江国家森林公园总体规划的请示》（园报〔2008〕113号）。2008年12月，自治区林业局同意《良凤江国家森林公园总体规划（2008-2020年）》作为良凤江国家森林公园规划范围内的建设依据（桂林用发〔2008〕34号）。规划范围位于南宁市江南区那洪镇内，距市区14.5km，南北跨度2.6km，东西跨度2.7km，总面积313.5公顷。 本项目距离广西南宁良凤江国家森林公园210m，不在良凤江国家森林公园规划范围内。本项目建设与《良凤江国家森林公园总体规划（2008-2020年）》不冲突。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）要求：大气环境明确厂界外500米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标的名称及与建设项目厂界位置关系、声环境明确厂界外50米范围内声环境保护目标、地下水环境明确厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源、生态环境中产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增用地范围内生态环境保护目标。 根据项目特点及周围环境调查可知，项目500m范围内的保护目标见下表： - 环境保护目标一览表 分类; 敏感目标名称; 类型; 保护内容; 人数; 相对方位; 距离; 保护目标类别. 大气环境; 声环境; 南宁三玖脑科医院（拟建）; 医院; 医生、病人; 430人; 南; 6m; GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准（项目所在楼房面向交通干线一侧至交通干线边界线的区域定为4a类声环境功能区）、GB3095-2012《环境空气质量标准》及其修改单二级标准. /; 九斗坡; 村屯; 村民; 40人; 西; 65m. /; 大雷坪; 村屯; 村民; 150人; 南; 210m. /; 四厦村; 村屯; 村民; 350人; 东; 400m. /; 高岭村零散住户; 村屯; 村民; 50人; 东; 110m. /; 良凤江国家森林公园; 国家森林公园; /; 南; 210m; GB3095-2012《环境空气质量标准》及其修改单二级标准. 水环境; /; 良凤江; 地表水; 东; 150m; 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅳ类标准. 备注：周边居民饮用水由城区供水，水源为邕江。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 大气污染物排放标准 （1）施工期 项目施工期污染物主要为颗粒物，颗粒物参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的颗粒物无组织排放监控浓度限值要求，详见下表： - 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. - 运营期 项目运营期污水处理站周边空气中的污染物执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表3中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度，具体见下表： - 《医疗机构水污染物排放标准》 污染物; 标准值（mg/m3）. 氨; 1.0. 硫化氢; 0.03. 臭气浓度; 10（无量纲）. 甲烷; 1%（处理站内最高气体体积百分百）. 场界臭气浓度等恶臭因子执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1一级标准限值，具体如下： - 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）摘录 污染物; 场界标准值. 臭气浓度; 10（无量纲）. 氨; 1.0mg/m3. 硫化氢; 0.03mg/m3. - 污水排放标准 （1）施工期 施工期生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及江南区污水处理厂纳管标准从严值后外排，具体如下： 表 3-7 项目污水执行标准 单位：mg/L 污染物; pH值(无量纲); C OD; BOD5; SS; NH3-N. GB8978-1996《污水综合排放标准》; 6~9; 500; 300; 400; --. 江南区污水处理厂接管标准; /; 400; 180; 230; 30. 从严取值; 6~9; 400; 180; 230; 30. （2）运营期 项目为精神病专科医院，主要治疗的疾病是精神疾病，不设置其他疾病及发热科室等，2号楼产生的各项污、废水均列入医疗废水，主要污染因子为pH值、SS、CODcr、BOD5、氨氮、粪大肠菌群等。特殊医疗废水（为酸性废水）经中和处理后，与其他一般医疗废水经2号楼配套的2#化粪池+地埋式污水处理站（格栅+混凝沉淀+A/O生物接触氧化+紫外线消毒）处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理标准及南宁市江南污水处理厂接管标准最严格标准后外排，标准值具体如下： - 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） 序号; 监测因子; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）浓度限值; 江南区污水处理厂接管标准; 从严取值. 1; CODCr; 250mg/L; 400mg/L; 250mg/L. 2; BOD5; 100mg/L; 180mg/L; 100mg/L. 3; SS; 60mg/L; 230mg/L; 60mg/L. 4; 氨氮; /; 30mg/L; 30mg/L. 5; 动植物油; 20mg/L; /; 20mg/L. 6; 粪大肠菌群; 5000MPN/L; /; 5000MPN/L. 7; pH值; 6~9; /; 6~9. 8; 色度; /; /; /. 9; 阴离子表面活性剂; 10; /; 10. 10; 挥发酚; 1.0; /; 1.0. 备注：项目使用紫外线消毒剂，因此对总余氯不作要求。 - 噪声排放标准 （1）施工期 项目施工期厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； - 建筑施工场界环境噪声排放标准（摘录） 单位dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. （2）运营期 本项目距离主干道友谊路约33米，临路建筑为6层楼房，根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），将项目所在楼房面向交通干线一侧至交通干线边界线的区域定为4a类声环境功能区，其他区域执行2类声环境功能区，因此项目东侧场界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其他区域执行2类标准。 - 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位dB(A) 厂界功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4类; 70; 55. - 固体废物污染控制标准 （1）一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》（GB18599-2020），同时执行《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）； （2）污水处理栅渣、污泥及化粪池污泥：2号楼产生的医疗废水污水处理栅渣、污泥及化粪池污泥清掏前应进行监测，执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“表4 医疗机构污泥控制标准”，具体限值详见表18。根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）“4.3.1栅渣、化粪池和污水处理站污泥属危险废物，应按危险废物进行处理和处置”。 - 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）医疗机构污泥控制标准 医疗机构类别; 粪大肠菌群; 肠道致病菌; 结核杆菌; 蛔虫卵死亡率（%）. 综合医疗机构和其他医疗机构; ≤100(MPN/g); —; —; ＞95. - 医疗废物、废紫外灯管：属于危险废物，危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）以及《危险废物收集储存运输技术规范》HJ2025-2012）中相关规定要求进行危险废物的包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭等要求进行合理的贮存。 - 生活垃圾：生活垃圾的管理执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关的规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据“十四五”污染减排综合工作方案编制技术指南，国家实施总量控制的污染物指标有 NOx、VOCs、COD 及 NH3-N。 项目排放无 NOX、VOCs排放，不设置NOX、VOCs总量排放指标。 本项目运营过程中产生的污水为医疗废水、生活污水、食堂废水，特殊医疗废水经中和预处理、食堂废水经隔油池预处理后，与其他污、废水经化粪池+地埋式污水处理站（格栅+混凝沉淀+A/O生物接触氧化+紫外线消毒）处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理及江南污水处理站纳管标准从严值，上述污、废水排入市政污水管网，最后进入南宁市江南污水处理厂进一步处理。废水污染物总量指标已纳入南宁市江南污水处理厂总量指标内，本项目不需另外设置水污染物总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施 工 期 环 境 保 护 措 施 | 根据现场调查，本项目用房现状为空置状态，施工期主要为建设污水处理站、内部装修等，总体施工期较短，施工期主要采取的环境保护措施如下： - 废气 施工期间的大气污染物主要是施工扬尘、运输车辆和施工设备的尾气等。施工期大气污染源均主要为无组织排放形式。 - 扬尘 施工期的环境空气污染主要由扬尘引起的，本环评建议采取以下措施： ① 施工期间应加强管理，贯彻边施工、边防护的原则，防止扬尘产生。 ② 建筑垃圾和材料采取规范堆放、遮盖、洒水等防尘措施，建筑垃圾采取及时清运措施。 ③ 严禁随意抛洒建筑垃圾。 ④ 施工场地应定时洒水降尘，对场地内运输通道及时清扫，交通道路定期洒水和清扫，运输车辆进入施工场地应低速行驶。 ⑤ 为防止进出工地的物料、渣土、建筑垃圾运输车辆扬尘的影响，施工期必须采取的防尘措施有：进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用篷布遮盖严实。篷布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾运输。 - 施工机械废气及汽车尾气 施工机械排放的污染物主要有CO、NO2、THC。由于施工机械数量少且较分散，污染物排放量不大，表现为间歇性特征，其污染程度相对较轻，加之地面开阔，因此影响是短期和局部的，施工结束影响也随之消失。但在施工过程中，仍然要求施工单位必须使用污染物排放符合国家标准的运输车辆和施工机械设备，加强车辆和设备的保养，使其处于良好的工作状态，严禁使用报废车辆，以减少施工车辆尾气对周围环境的影响。 （3）装修废气：装修过程产生少量装修废气，建议建设单位选用经过质量检查部门认证的材料装饰，选择无毒或低毒的环保产品；在装修期间，加强室内的通风换气，装修后不宜立即投入使用；保持室内空气流通，或选用确有效果的室内空气净化器和净化装置。 - 废水 本项目施工期间主要废水为施工废水和施工人员的生活污水。 （1）施工废水影响分析 施工废水包括施工用水、施工机械运作等过程中产生的少量污水，污水中的污染物主要为SS、石油类。施工期间产生的施工废水排入临时沉淀池，经沉淀处理后回用于施工场区洒水抑尘，施工期施工废水产生量不大，经采取措施后对区域地表水环境影响不大。 （2）施工生活污水影响分析 施工期施工生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，进入江南污水处理厂处理，因此项目施工期生活污水对地表水环境影响不大。 - 噪声 为了维持区域现有良好的声环境质量，项目施工期间应采取以下措施来减轻噪声对环境的影响： （1）建设单位与施工单位签订施工环境管理合同，合理安排施工程序，文明施工，加强环境的监督管理。 （2）施工单位尽量采用先进低噪声设备，对产噪施工设备应加强维护和维修工作，合理安排施工作业工序，避免多个高噪声设备同时施工。 （3）运输车辆出入施工现场以及在周边道路行驶过程中应控制车速，并减少鸣笛。 （4）用新型的、低噪声的设备，进一步降低施工噪声对周边环境的影响，以确保施工场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011）的要求。 （5）施工单位应按照相关环境噪声污染防治条例要求，合理安排施工进度和作业时间，对主要噪声设备应采取相应的限时作业，禁止建筑施工单位在中午（北京时间12:00~14:30）和夜间（北京时间22:00～次日06:00）进行产生建筑施工噪声的作业，但因施工抢修、抢险作业和因施工生产工艺上要求或者其他特殊需要必须连续作业的除外。确因工序需要必须连续施工的，应当提前5日向当地生态环境主管部门申报，取得有关监督管理部门的批准，并提前2日向周边民众公告后方可施工，同时将当天的审批表原件交给工地值班人员备查。 在采取以上措施后，项目产生的施工噪声可得到有效控制，降低对周围环境影响，对周边环境的影响降低至可以接受的范围内。 - 固体废物 项目施工期产生的固体废物主要为设备安装调试阶段废包装材料、弃土和少量建筑垃圾；以及施工人员产生的生活垃圾，废包装材料回收处理，弃土及建筑垃圾送到相关部门指定地点堆放，施工人员产生的生活垃圾，统一收集交由环卫部门统一清运。 |
| --- | --- |
| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | - 一、废水 - （一）废水污染源强及环境影响分析 （1）用水量情况分析 根据前文水平衡，项目建成后总用水量107.835m3/d（39359.775m3/a），排水量85.856m3/d（31337.440m3/a）。由于各项污、废水混排、无法完全分开，产生的住院部污水、门诊污水、洗衣房废水、特殊污水（来自检验科）、煎药设备清洗废水、医护人员、后勤产生的生活污水以及食堂废水均列入医疗废水，特殊医疗废水及食堂废水预处理后与其他污、废水均进入化粪池+地埋式污水处理站（格栅+混凝沉淀+A/O生物接触氧化+紫外线消毒）处理。 （2）废水污染源分析 ①特殊医疗废水 特殊医疗废水是指含有化学毒性的废水，根据“环发〔2003〕197号”《医院污水处理技术指南》要求，医院的各种特殊排水，分别采取不同的预处理措施后排入医院污水处理系统。医院的特殊排水一般主要有酸性废水、含汞废水、含铬废水、含氰废水等。 酸性废水：医院检验科进行检验或制作化学清洗剂时，将可能使用到硝酸、盐酸、过氯酸、三氯乙酸等，少量较强的酸性废水应单独收集进行中和处理后再排入调节池，其他弱酸性废水可混入综合废水中处理。水中的主要污染物为：血液、尿液、消毒剂和一些化学物质（盐酸、硫酸、硝酸、氢氧化钠、硫酸铜、醋酸酐、尿素），经中和预处理后可直接排入污水处理站处理，排放量约29.200m3/a（0.08m3/d），需在产生科室—检验科中和预处理后方可排入院区医疗废水处理站。 含氰废水：根据建设单位提供的资料，医院检验室在血液、血清、细菌和化学检查分析中使用全自动血液分析仪，不使用氰化钾、氰化钠等含铬化学品，无含氰废水产生。 含汞废水：金属汞主要来自各种口腔门诊治疗、含汞监测仪器破损、分析检查和诊断中使用氧化汞、硝酸高汞及硫氰酸高汞等剧毒物质而产生的少量污水，出水汞浓度符合相关排放标准后方可排入医院污水处理系统，含汞浓度低于0.2mg/L。结合项目情况，项目不设牙床，含汞化合物的使用量极少，其他各类含汞仪器如血压计、温度计等仪器破，收集后交由有相应危险废物处置资质的单位处理，无含汞废水产生。 含铬废水：重铬酸钾、铬酸、铬酸钾是医院在病理、血液检查和化验等工作中使用的化学品。项目为精神病康复医院，不涉及含铬化学品的使用，无含铬废水产生。 洗印废水：拟建项目使用各种功能X光机，全自动电脑成像，不需要进行传统的洗片、定影，无洗印废水产生。 因此，项目特殊医疗废水主要产自检验科，为酸性废水，排放量为0.08m3/d，合计29.200m3/a。 ②一般性医疗废水 主要指含病原体的废水，根据项目设置情况，其一般性医疗废水为2号楼产生的各项废水，如病房区病人住院期间产生的废水、医护人员及后勤人员在岗期间产生的生活污水、门诊污水、洗衣房废水、煎药设备清洗废水等，该部分废水产生量为112.008m3/d（40882.920m3/a），项目为精神病专科医院，主要治疗的疾病是精神疾病，不设置其他疾病及发热科室等，日常主要通过药物治疗（抗精神病类的药物，抗抑郁药物，心境稳定剂以及抗焦虑的药物）、心理疗法或者是通过物理方法来进行治疗，检验科废水为酸性废水，不涉及重金属、放射性及含氰废水，其医疗废水与日常居民生活污水差别不大，主要污染物为pH值、SS、CODcr、BOD5、氨氮、粪大肠菌群等。根据《医院污水处理技术指南》（环发〔2003〕197号），《医院污水处理技术指南》（环发〔2003〕197号）中提出的医疗废水产生情况具体如下： - 项目医疗废水产生情况 项目; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; 粪大肠菌群. 《医院污水处理技术指南》（环发〔2003〕197号）; 浓度值范围; 150~300; 80~150; 40~120; 10~50; 1.0×106~3.0×108. 均值; 250; 100; 80; 30; 1.6×108. - 此外，本评价同时调查了同类型医院医疗废水产生浓度情况，同类型医院医疗废水及《医院污水处理技术指南》（环发〔2003〕197号）的结果如下表： - 类比医院及技术指南废水产生浓度情况表 医院设置情况; 常德市神经精神病住院大楼项目：床位350张。; 成都市第一精神卫生医院：床位298张。; 《医院污水处理技术指南》（环发〔2003〕197号）. 污染因子; 单位; 监测浓度值范围; 监测浓度值范围; 监测浓度值范围. pH; 无量纲; 7.63~7.82; 6.82~7.02; /. SS; mg/L; 69.26~83.10; /; 40~120. CODcr; mg/L; 223.63~253.52; 233~302; 150~300. BOD5; mg/L; 92.38~110.22; 156~190; 80~150. NH3-N; mg/L; 25.96~32.11; 40.9~46.3; 10~50. 汞; mg/L; 未检出; /; /. 粪大肠杆菌; MPN/L; 1.02*108~1.58*108; ≥2.4*104; 1.0×106~3.0×108. 色度; 稀释倍数; 20; /; /. 阴离子表面活性剂; mg/L; /; 1.15~1.25; /. 挥发酚; mg/L; 0.0021; /; /. 动植物有; mg/L; 20; /; /. 由上表可见，各精神病专科医院各污染物的产生浓度基本在《医院污水处理技术指南》（环发〔2003〕197号）的浓度范围内，考虑不同医院管理水平的差异，本次评价pH值、SS、CODcr、BOD5、氨氮、粪大肠菌群的浓度取值按《医院污水处理技术指南》（环发〔2003〕197号）给出的均值确定，其他污染物的监测结果以验收单位的最大监测结果确定。具体取值如下： - 项目医疗废水产生情况表 序号; 项目; 浓度（mg/L); 本项目产生量（t/a）. 1; pH值; 6~9; /. 2; CODCr; 250; 7.834. 3; BOD5; 100; 3.134. 4; SS; 80; 2.507. 5; NH3-N; 30; 0.940. 6; 动植物油; 1.24; 0.039. 7; 氰化物; 0.083; 0.003. 8; LAS; 1.75; 0.055. 9; 挥发酚; 0.0021; 0.0001. 10; 动植物油; 20; 0.627. 11; 粪大肠菌群（个/L); 1.6×108; /. （3）污水处理工艺及废水产、排情况 项目特殊医疗废水（为酸性废水）经中和预处理、食堂废水经隔油池预处理后，与其他一般医疗废水（含生活污水）排入化粪池+地埋式污水处理站，地埋式污水处理工艺为“格栅+混凝沉淀+A/O生物接触氧化+紫外线消毒”，处理能力为100m3/d，院区各股废水处理工艺流程如下图： 图2 医院医疗废水处理流程及产污节点图 根据《环境工程学》（第三版，高等教育出版社）、《水污染控制工程》（第三版，高等教育出版社），A/O工艺对各污染因子的去除效率分别为CODCr：80%～85%、BOD5：85%～95%、SS：40%～50%、NH3-N：60%～65%，混凝沉淀对悬浮物的去除效率＞60%，考虑不利情况，化粪池对各污染因子的去除效率分别为CODCr：5%、BOD5：5%、SS：40%、NH3-N：1%，本评价综合取值CODCr80%、BOD585%、SS75%、NH3-N60%、SS75%，隔油池对动植物油的去除效率按50%计，项目污、废水各主要污染物产生及排放情况见下表： - 项目医疗废水排放汇总表 项目; pH值; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; LAS; 挥发酚; 动植物油; 色度; 粪大肠菌群. 产生浓度(mg/L); 6~9; 300; 150; 120; 50; 1.25; 0.0021; 20; 20; 1.6×108（个/L). 产生量（t/a）; /; 9.401; 4.701; 3.760; 1.567; 0.039; 0.0001; 0.627; /; /. 处理效率（%）; /; 80; 85; 75; 60; 0; 0; 50; 10; ＞99.99. 排放浓度(mg/L); 6~9; 60.00; 22.50; 30.00; 20.00; 1.25; 0.0021; 10.00; 18; ＜5000（个/L). 排放量（t/a）; /; 1.880; 0.705; 0.940; 0.627; 0.039; 0.0001; 0.313; /; /. GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》预处理标准及江南区污水处理厂纳管标准从严值(mg/L); 6~9; 250; 100; 60; 30; 10; 1.0; 20; /; 5000MPN/L. 由上表可见，项目各项污、废水经处理后，外排废水可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理标准及江南区污水处理厂纳管标准较严值，进入南宁市江南污水处理厂处理。 - （4）废水处理措施可行性分析 项目特殊医疗废水（为酸性废水）经中和处理、食堂废水经隔油池预处理后，与其他一般医疗废水进入化粪池+地埋式污水处理站处理，该污水处理站拟采用“格栅+混凝沉淀+A/O生物接触氧化+紫外线消毒”处理废水，属于二级强化处理+消毒工艺，根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中“6.2.2 处理工艺流程：（1）出水排入城市污水管网（终端已建有正常运行的二级污水处理厂）的非传染病区医院污水，可采用一级强化处理工艺（格栅+调节+混凝沉淀+消毒工艺）（2）出水直接或间接排入地表水体、海域，或出水回用的非传染病医院污水，一般采用二级处理+（深化处理）+消毒工艺。”二级强化处理工艺见下图： 图3 二级强化处理工艺图 本项目采取的废水处理工艺为“格栅+混凝沉淀+A/O生物接触氧化+紫外线消毒处理”，工艺原理属于二级生化处理工艺，符合《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）非传染病医院污水的要求。同时，根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）：排入海域、江、河、湖库等水体，推荐的可行技术为二级处理/深度处理+消毒工艺，其中二级处理包括活性污泥法、生物膜法，深度处理包括絮凝沉淀法、砂滤法、活性炭法、臭氧氧化法、膜分离法、生物脱氮除磷法，消毒工艺包括加氯消毒、臭氧法消毒，次氯酸钠法、二氧化氯消毒法、紫外线消毒法等，本项目采用“格栅+混凝沉淀+A/O生物接触氧化+紫外线消毒处理”，属于絮凝沉淀+活性污泥+紫外线消毒法，属于该规范中推荐的可行性技术。因此，项目采取的废水处理工艺措施可行。 相关案例：根据《修水安康精神病医院建设项目竣工环境保护验收监测报告》（2021 年7月），该项目收治病人类型与本项目一致，床位数299张，污水水质相差不大，污水处理站处理工艺相似，参考其竣工验收监测具有可类比性，该项目于污水处理设施出水口设1 个监测点，竣工验收监测数据详见下表： - 同类型企业验收监测表 序号; 项目; 监测浓度范围（mg/L); 排放标准（mg/L); 是否达标. 1; pH值（无量纲）; 7.41~7.45; 6~9; 达标. 2; CODCr; 37~38; 60; 达标. 3; BOD5; 16.0~16.6; 20; 达标. 4; SS; 8~13; 20; 达标. 5; NH3-N; 0.217~0.386; 15; 达标. 6; 粪大肠菌群（MPN/L）; ND~480; 500; 达标. 根据上表可知，修水安康精神病医院废水监测数据满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2 中的排放标准。因此本项目污染防治措施可行。 - （5）污水接纳可行性分析 - 项目各项污、废水产生总量为85.856m3/d（31337.440m3/a），项目特殊医疗废水（为酸性废水）经中和处理、食堂废水经隔油池预处理后，与其他一般医疗废水进入化粪池+地埋式污水处理站处理，该污水处理站拟采用“格栅+混凝沉淀+A/O生物接触氧化+紫外线消毒”处理废水，外排废水水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理标准，进入江南污水处理厂处理。 - 项目所在区域属于江南污水处理厂的服务范围，根据现场调查，目前项目东面的友谊路已经有连通的市政管网，可通过市政管网进入江南污水处理厂，项目废水可进入江南污水处理厂处理，从项目水质及水量不会对其造成冲击。 - （6）监测计划 项目为精神病专科医院，医疗废水、生活污水经处理达标后进入南宁市江南污水处理厂处理，根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》（生态环境部令第11号，2019年12月20日公布）、《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）及本项目情况，①项目为简化管理，项目各项污、废水经处理达标后进入江南污水处理厂处理，其医疗废水排放口属于一般排放口；②项目产生的检验科废水不涉及重金属，无须设置科室或设施排放口。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）要求，项目运营期间应对废水排放进行自行监测，监测计划见下表： - 监测计划表 监测内容; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 医疗废水污染源; 医疗废水总排放口; 流量; 自动监测; GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》的综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理标准. pH值; 12小时. 化学需氧量、悬浮物; 次/周. 粪大肠菌群; 次/月. 五日生化需氧量、挥发酚、阴离子表面活性剂等; 次/季. - 二、废气 （一）源强分析 项目不设锅炉，无锅炉烟气产生。项目营运期，医院废气主要是消毒水恶臭、污水处理站废气、垃圾产生的恶臭、食堂油烟废气。 （1）消毒水恶臭 为了防止病菌的传播和交叉感染，医院定期使用消毒水对各科室及病房、门诊进行消毒，医院门诊楼、住院楼等内部场所使用紫外线消毒法消毒，医疗器械消毒采用高温压力蒸汽消毒，只有拖地时会用到少量84消毒液对地板进行消毒，由此将产生消毒水恶臭。由于消毒液稀释以后才能使用，稀释浓度为千分之二到千分之五，稀释以后，刺激性气味明显降低很多。医院消毒水恶臭仅对其内环境有一定的影响，防治措施以通风散气为主，消毒药水恶臭的影响范围一般在医院大楼内。 （2）污水处理站废气 项目拟将污水处理站建于场地东南角，为地埋式。污水处理站运营过程中产生恶臭气体，恶臭气体主要污染因子为NH3、H2S、臭气浓度，为无组织排放。根据类似处理设施的类比调查及美国EPA对类似处理站恶臭污染物产生情况的研究，每处理1gBOD5可产生NH30.0031g、H2S0.00012g，项目污水处理站医疗污水BOD5去除量为3.996t/a，污水处理站的废气污染源强分别为NH3 0.0124t/a、H2S 0.0005t/a。拟采用封闭及投加除臭剂，除臭效率按60%计算，则项目污水处理站臭气污染物产生、排放情况如下表： - 项目污水处理站废气产排情况 污染物; 产生情况; 除臭措施及处理效率; 排放情况. 产生速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）. NH3; 0.0014; 0.0124; 投加除臭剂、封闭，60%; 0.00057; 0.0050. H2S; 0.00005; 0.0005; 0.00002; 0.0002. 污水处理运行过程产生的臭气浓度调查了《益阳市赫山区精神病医院住院楼扩建项目竣工环境保护验收监测报告》《修水安康精神病医院建设项目竣工环境保护验收监测报告》等同类型医院的验收监测结果，项目污水处理站周边臭气浓度均可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表3标准限值。 此外，污水处理过程厌氧微生物分解有机物产生甲烷气体，产生系数与污水COD处理量相关，实际产率通常为0.15~0.3 m³/kg COD，本项目COD处理量为7.521t/a，甲烷产生量约2256.296m³（密度0.716 kg/m³，折合1.616t/a）。甲烷产生速度缓慢及易于扩散，本评价搜集《益阳市赫山区精神病医院住院楼扩建项目竣工环境保护验收监测报告》中的废气监测数据，该项目污水处理站周边甲烷监测结果为（3.4×10-4~3.9×10-4）%，小于1%，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表3中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度。 本评价采用AERSCREEN进行估算，相关参数及估算结果如下： - 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 10万. 最高环境温度/℃; /. 最低环境温度/℃; 40.4. 土地利用类型; -2.1. 区域湿度条件; 潮湿. 是否考虑地形; 考虑地形; /. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸边熏烟模式; /. - 无组织排放估算模型计算参数表（正常排放） 编号; 名称; 面源海拔高度/m; 面源长度(m); 面源宽度(m); 面源有效排放高度（m）; 污染物排放速率(kg/h). H2S; NH3. 1; 地埋式污水处理站; 83; 8; 6; 2.5; 0.0002; 0.0050. 估算结果如下： - Pmax和D10%预测和计算结果一览表 关心; 评价因子; 评价标准(μg/m³); Cmax(μg/m³); Pmax(%); D10%(m). 矩形面源; NH3; 200.0; 102.2; 51.1; 72.0. 矩形面源; H2S; 10.0; 5.01; 50.1; 72.0. 由上表可见，污水处理排放的氨和硫化氢的最大落地浓度为102.200μg/m3和5.01μg/m3，占标率分别为51.1%、50.1%，上述最大落地浓度同时也小于GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》污水处理站周边大气污染物最高允许浓度、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1一级场界标准限值（氨：1.0mg/m3、硫化氢0.03mg/m3），说明项目排放的氨、硫化氢在污水处理站周边的浓度满足GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》污水处理站周边大气污染物最高允许浓度，场界浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1一级场界标准限值。 对周边环境保护目标估算结果如下表： - 周边环境保护目标估算结果表 离散点; NH3; H2S. 最大落地浓度(μg/m³); 占标率; 最大落地浓度(μg/m³); 占标率. 九斗村; 14.271; 7.14%; 0.6587; 6.59%. 大雷坪; 2.3115; 1.16%; 0.1067; 1.07%. 四厦村; 1.2148; 0.61%; 0.0561; 0.56%. 高岭村散户; 5.1843; 2.59%; 0.2393; 2.39%. 良凤江国家森林公园; 1.4997; 0.75%; 0.0692; 0.69%. 由上表可见，项目排放的氨、硫化氢对周边环境保护目标的贡献值较低，占标率均小于10%，说明项目运营期产生的氨、硫化氢对其影响不大。 （3）生活垃圾收集点、医疗废物暂存室恶臭 医院生活垃圾、医疗废物分开储存，垃圾收集点会产生恶臭，垃圾收集点（含医疗废物暂存室）均加盖处理，同时减少医疗垃圾及生活垃圾的暂存时间，在此基础上对环境影响小。 （4）食堂燃油废气和油烟 食堂使用的能源为液化石油气和电，均为清洁能源，对环境污染小。食堂烹饪过程中，食物煎、炒、炸、烤等加工过程中会产生油烟污染，油烟成分复杂，动植物油在高温作用产生大量油雾和裂解出大量挥发性物质，化学成分复杂。食堂共设置4个灶头，每天提供3餐，日最大供餐813人次，油烟排放时间主要集中在6:00~8:00、11:00~13:00和17:00~19:00三个时间段，排放具有间歇性。根据有关资料，每人每次食用油用量约10g，一般油烟挥发量占总耗油量的2%~4%，本评价取中间值3%，则项目油烟产生量约为40.65g/h（0.089t/a），平均每个灶头的油烟产生量10.16g/h（0.022t/a）。项目拟在每个灶头上方安装集气罩，风机风量为2500m3/h，将油烟收集后引至高效油烟净化装置净化，去除效率可达85%，经净化后的油烟引至楼顶排放，则项目食堂油烟排放量约为0.013t/a，排放浓度约为0.76mg/m3，满足GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》的要求（最高允许排放浓度2.0mg/m³），对环境影响小。 - （5）煎药异味 - 本项目在一层中部设置一间10m2的煎药间提供代煎药服务，采用电加热方式熬制。经查阅《排放源统计调查排污核算方法和系数手册》中-中成药生产系数中，中药饮片生产-蒸煮工艺中仅使用有机溶剂提取时涉及废气产生，本项目所用药材多为植物草药，煎药过程仅为水提，无有机废气产生，仅在煎药时产生少量异味，不具刺激性，本项目煎药量少，中药煎煮异味通过抽排气扇换气处理，并最终进入大气稀释扩散，对周边环境影响小。 - （二）废气污染防治措施及可行性论证 项目拟在污水处理站设置地埋式措施，周边设置绿化，并定时喷洒除臭剂去除污水处理站臭气。 （1）处理工艺可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ 1105-2020）附录A 表A.1 医疗机构排污单位废气治理可行技术参照表可知，污水处理站的无组织排放废气可行技术为产生恶臭区域加罩或者加盖，投放除臭剂。本项目污水处理站采用地埋式，在周边进行绿化处理，定期喷洒除臭剂。 因此，本项目的处理措施为可行技术。 （2）同类型医院无组织排放废气监测结果 ①污水处理站周边 本项目污水处理站废气采取无组织排放，本评价调查了同类型医院-《益阳市赫山区精神病医院住院楼扩建项目竣工环境保护验收监测报告》，该医院为该医院设置病床200张床，污水水质相差不大，污水处理站处理工艺相似，臭气污染防治措为封闭、投加除臭剂，防治措施与本项目一致，具有类比性。竣工验收监测期间污水处理站周边无组织废气排放浓度为氨浓度为0.05~0.16mg/m3，硫化氢浓度为 0.002~0.007mg/m3，甲烷浓度为（3.4×10-4~3.9×10-4）%，臭气浓度为＜10（无量纲），周边无组织恶臭污染物浓度满足《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中污水处理站周边大气污染物允许浓度的要求。 ②场界无组织废气 同类型企业的监测结果：根据《修水安康精神病医院建设项目竣工环境保护验收监测报告》（2021 年7月），该项目收治病人类型与本项目一致，床位数299张，污水水质相差不大，污水处理站处理工艺相似，臭气污染防治措为封闭、投加除臭剂，防治措施与本项目一致，参考其竣工验收监测具有可类比性，该项目于医院场界设置了大气监测点，竣工验收监测数据详见下表： - 同类型企业氨、硫化氢、臭气浓度验收监测结果表 序号; 项目; 监测浓度范围（mg/L); 排放标准（mg/L); 是否达标. 1; 氨（无量纲）; 0.02~0.03; 1.0; 达标. 2; 硫化氢; ND~0.006; 0.03; 达标. 3; 臭气浓度; ＜10（无量纲）; 10（无量纲）; 达标. 修水安康精神病医院场界无组织氨、硫化氢、臭气浓度的监测数据满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1一级标准限值。 由上述分析可知，本项目污水处理站采取封闭的除臭措施可行，对周边环境影响不大。 - （三）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 医疗结构》（HJ1105-2020）要求，项目运营期间应对废气排放进行自行监测，监测计划见下表： - 监测计划表 监测内容; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 大气污染源; 污水处理站周界; NH3、H2S、臭气浓度、甲烷; 1次/季度; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）. - 三、噪声 - （一）噪声源强及降噪措施 本项目运营期噪声源主要为鼓风机、污水泵、分体式空调等设备运行时产生的噪声，设备噪声值在60～80dB(A）之间。 - 项目设备噪声源强表 主要噪声设备; 位置; 数量（台）; 声压级dB(A); 备注. 污水处理; 鼓风机; 污水处理站设备房; 1; 80; 连续性. 污水泵; 1; 75. 分体式空调; 各楼层; 若干; 60; 连续性. - （二）噪声预测结果 - ①噪声预测模式 以场界内各主要高噪声设备为噪声点源，根据其距离四周厂界的距离情况，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）噪声点源衰减公式和噪声叠加公式，选用预测模式进行声环境影响预测。 - 设备声级 式中：LAeq,T——等效连续 A 声级，dB； LA——t 时刻的瞬时 A 声级，dB； T——规定的测量时间段，s。 - 室外声源传播衰减 室外声源传播衰减公式为： 式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB； Lp（r0）——参考位置 r0 处的声压级，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 - 声源叠加贡献值 式中：Leqg——噪声贡献值，dB； T——预测计算的时间段，s； ti——i 声源在 T 时段内的运行时间，s； LAi——i 声源在预测点产生的等效连续 A 声级，dB。 - 声环境预测结果与评价 - 厂界噪声预测结果如下： - 项目场界噪声预测结果 单位：dB（A） 预测点 项目; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 贡献值; 44.2; 45.2; 44.0; 44.8. 标准限值; 昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A); 昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A). 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 对周边50米范围内的声环境保护目标预测结果如下： - 项目声环境保护目标噪声预测结果 单位：dB（A） 保护目标名称; 贡献值; 背景值; 叠加值; 标准限值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 南宁三玖脑科医院（拟建）; 36.1; 58.7; 42.7; 58.7; 43.6; 昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A). 九斗坡; 36.8; 46.2; 40.8; 46.7; 42.3; 昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A). 由上预测结果可知，项目东、南、西界四周噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准限值要求，北场界满足4类标准限值要求；项目对周边声环境保护目标的噪声贡献值较小，叠加后贡献值后九斗坡的声环境质量可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准、南宁三玖脑科医院（拟建）满足4a类标准限值。 - （三）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）等技术规范制定如下表： - 噪声监测计划表 监测点位; 监测项目; 监测频率; 监测时段; 执行标准. 四面场界; 等效连续 A 声级; 1 次/季度; 正常工况; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. - 四、固体废物 （一）危险废物 本项目危险废物主要有医疗废物、污水处理站的栅渣和污泥、化粪池污泥、废紫外线灯管。 ①医疗废物 项目日常运营产生医疗废物。按照《医疗废物分类目录》（2021 年版），医疗废物主要分为以下5类： - 常见医疗废物分类 类别; 特征; 常见组分及废物名称; 收集方式. 感染性废物; 携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物。; 1.被患者血液、体液、排泄物等污染的除锐器以外的废物； 2.使用后废弃的一次性使用医疗器械，如注射器、输液器、透析器等； 3.病原微生物实验室废弃的病原体培养基、标本，菌种和毒种保存液及其容器；其他实验室及科室废弃的血液、血清、分泌物等标本和容器。 4.隔离传染病患者或者疑似传染病患者产生的废弃物。; 1.收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》(HJ421)的医疗废物包装袋中； 2.病原微生物实验室废弃的病原体培养基、标本，菌种和毒种保存液及其容器应在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者使用其他方式消毒，然后按感染性废物收集处理； 3.隔离传染病患者或者疑似传染病患者产生的医疗废物应当使用双层医疗废物包装袋盛装。. 损伤性废物; 能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器。; 1.废弃的金属类锐器，如针头、缝合针、针灸针、探针、穿刺针、解剖刀、手术刀、手术锯、备皮刀、钢钉和导丝等； 2.废弃的玻璃类锐器，如盖玻片、载玻片、玻璃安瓿等； 3.废弃的其他材质类锐器; 1.收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》(HJ421)的利器盒中； 2.利器盒达到3/4满时，应当封闭严密，按流程运送、贮存。. 病理性废物; 诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等; 1.手术及其他医学服务过程中产生的废弃的人体组织、器官； 2.病理切片后废弃的人体组织、病理蜡块； 3.废弃的医学实验动物的组织和尸体； 4.16周胎龄以下或重量不足500克的胚胎组织等； 5.确诊、疑似传染病或携带传染病病原体的产妇的胎盘，; 1.收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》(HJ421)的医疗废物包装袋中； 2.确诊、疑似传染病产妇或携带传染病病原体的产妇的胎盘应使用双层医疗废物包装袋盛装； 3.可进行防腐或者低温保存。. 药物性废物; 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药物。; 1.废弃的一般性药物； 2.废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物； 3.废弃的疫苗及血液制品。; 1.少量的药物性废物可以并入感染性废物中，但应在标签中注明； 2.批量废弃的药物性废物，收集后应交由具备相应资质的医疗废物处置单位或者危险废物处置单位等进行处置。. 化学性废物; 具有毒性、腐蚀性、易燃性、反应性的废弃的化学物品。; 列入《国家危险废物名录》中的废弃危险化学品，如甲醛、二甲苯等；非特定行业来源的危险废物，如含汞血压计、含汞体温计，废弃的牙科汞合金材料及其残余物等。; 1.收集于容器中，粘贴标签并注明主要成分； 2.收集后应交由具备相应资质的医疗废物处置单位或者危险废物处置单位等进行处置。. 项目医疗废物为危险废物（HW01），结合项目服务病人类型，医疗废物的种类主要为：病人使用后的一次性使用医疗用品；医用锐器；过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品；废弃的化学物品等；极少量被病人血液、体液、排泄物污染的物品；日常检验产生的血液、血清、分泌物等标本和容器等。参考环境影响评价工程师职业资格等级培训教材《社会区域类环境影响评价》医院固体废物污染源统计及结合项目运营情况，住院病人医疗废物的产生系数为0.6kg/（床·d)、来诊病人医疗废物产生量按0.2kg/人•d计算，则项目医疗废物产生情况如下表： - 项目医疗废物产生情况 来源; 产生系数; 数量（人）; 产生量（kg/d）. 门诊病人; 0.2kg/人·d; 50; 10. 住院病人; 0.6kg/床·d; 161; 96.6. 合计; /; /; 106.6. 由上计算，项目医疗废物产生量为106.6kg/d，38.91t/a，交由有相应危险废物处置资质的单位处理。 ②化粪池污泥 根据《医院污水处理技术指南》推荐的数值并结合医院的情况，病人、医护人员及后勤人员、门诊病人平均每人每天粪便量（湿重）为150g/d、75g/d、50g/d，则项目运营期化粪池污泥产生量约为34.90kg/d（12.74t/a），每年清理8～10次，该化粪池污泥中含较多的细菌、病毒等有害物质，每次清理后及时撒上一层石灰粉进行消毒、去异味，经检测满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 4 综合医疗机构和其他医疗机构污泥控制标准后，项目将该部分医疗废物交由有此类危险废物处置资质的单位处理。 ③医疗处理站栅渣、污泥 根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）及《国家危险废物名录（2025 年版）》，污水处理站运行过程产生的栅渣、污泥可能携带有病菌，属于危险废物，废物代码为841-001-01（感染性废物）。根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中有关污泥控制与处置的规定：格栅渣和污水处理站污泥属危险废物，应按危险废物进行处理和处置。 参照《医院污水处理技术指南》中的推荐数据并结合医院的情况，则项目污水处理站栅渣、污泥产生情况如下表： - 污水处理站栅渣、污泥产生情况 来源; 产生系数; 数量（人）; 产生量（kg/d）. 门诊病人; 10g/人·d; 50; 0.50. 住院病人、医护人员; 54g/人·d; 256; 13.82. 合计; /; /; 14.32. 由上表可知，项目污泥量约为18.70kg/d、6.82t/a（干）。污泥经地埋式污水处理站自带的压滤装置压滤后的含水率约60%，则项目外排污泥约为13.07t/a，每年清理8～10次，污泥中含较多的细菌、病毒等有害物质，格栅栅渣和污水处理站的剩余污泥每次清理后及时撒上一层石灰粉进行消毒、去异味，经检测满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 4 综合医疗机构和其他医疗机构污泥控制标准后，项目将该部分医疗废物交由有此类危险废物处置资质的单位处理。 ④废紫外线灯管 本项目采用紫外消毒方式，废紫外线灯管按40只/年计算，约0.04t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年）的规定，废紫外线灯管属于危险废物（类别为：HW29含汞废物，编号为：900-023-29生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源），暂存于危险废物暂存间，定期交由委托有此类危险废物处置资质的单位处理。 （二）一般性固体废物 （1）未被感染的一次性卫生用品和医疗用品、未被感染的输液瓶（袋） 根据《医疗废物分类名录》（2021 年版），非传染病区使用或者未用于传染病患者、疑似传染病患者以及采取隔离措施的其他患者的输液瓶（袋），盛装消毒剂、透析液的空容器，一次性医用外包装物，尿杯，纸巾、湿巾、尿不湿、卫生巾、护理垫等一次性卫生用品，医用织物以及使用后的大、小便器等不再属于医疗废物，用于其他用途时应符合不危害人体健康的原则。根据项目日常运营情况估算，项目未被感染的一次性医疗用品、输液瓶（袋）产生总量为3.2t/a，该部分废物交由具备合法资质、经营范围包含“未被污染的输液瓶（袋）等”条款的公司处置，具体回收事宜由运营单位与合法资质的公司双方具体协商，并履行相关手续；未被感染的一次性卫生用品产生量为0.3t/a，可作为生活垃圾交给环卫处理。 - （2）中药药渣 - 本项目设置有煎药机，煎药过程会产生中药药渣，根据建设单位提供资料，项目运营期中药药渣产生量约为0.8t/a，经查阅《医疗废物分类名录》（2021 年版），中药药渣不属于危险废物，集中收集后妥善保存，定期交由环卫部门统一处置。 - 隔油池：食堂隔油池产生的废油约为1.8t/a，送由有此类废油回收处置资质的单位处理。 （四）生活垃圾 生活垃圾主要来源于医务及后勤服务人员、门诊病人、住院病人以及陪护家属产生的生活垃圾，产生量如下表： - 项目生活垃圾产生情况 来源; 产生系数; 数量（人）; 产生量（kg/d）. 医务及后勤服务人员; 0.5kg/人·d; 110; 55. 门诊病人; 0.5kg/人·d; 50; 25. 住院病人; 1kg/人·d; 161; 161. 合计; /; /; 241. 营运期项目生活垃圾产生量约为241.0kg/d，87.965t/a，由环卫部门统一收集处理。 由上，项目运营期危险废物（含医疗废物）产生情况如下表： - 危险废物（含医疗废物）类别表 序 号; 固废名 称; 固废 类别; 危险废 物代码; 产生工序及装置; 产生量 （吨/年）; 形态; 主要成分; 有害 成分; 产废周 期; 危险特 性; 污染防治 措施. 1; 医疗废物; 危险 废物 HW01; 841-001-01 841-002-01 841-003-01 841-004-01 841-005-01; 医疗过程; 38.91; 固体、液态; 病人使用后的一次性使用医疗用品；医用锐器；过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品；废弃的化学物品等；少量病人血液、体液、排泄物污染的物品。; 病毒、过期、淘汰、变质 或者被污染的废弃的药品；废弃的化学物; 每天; T/In; 暂存于医疗废物暂存间内、定期交由有相应医疗废物处置资质单位处理。. 2; 废水处理栅渣、污泥; 危险 废物 HW01; 841-001-01; 污水处理; 13.07; 固态; 细菌菌体、无机颗粒、胶体及絮凝所用药剂等; 致病菌; 每天; T/In. 3; 化粪池污泥; 危险 废物 HW01; 841-001-01; 污水处理; 12.74; 固态; 细菌菌体等; 致病菌; 每天; T/In. 4; 紫外灯管; 危险 废物 HW29; 900-023-29; 污水处理; 0.04; 固态; 废含汞荧光灯管; 汞; 半年; T; 暂存于危险废物暂存间内、定期交由有相应危险废物处置资质单位处理。. （1）医疗废物 ①收集 医疗卫生机构应当根据《医疗废物分类目录》，对医疗废物实施分类管理。医疗卫生机构应当按照以下要求，及时分类收集医疗废物： A.根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内； B.在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其他缺陷； C.感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集。少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明； D.废弃的麻醉、精神、放射性、毒性等药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行； E.化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当交由专门机构处置； F.批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当交由专门机构处置； G.医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，应当首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理； H.隔离的传染病病人或者疑似传染病病人产生的具有传染性的排泄物，应当按照国家规定严格消毒，达到国家规定的排放标准后方可排入污水处理系统； I.隔离的传染病病人或者疑似传染病病人产生的医疗废物应当使用双层包装物，并及时密封； J.放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。 此外，医疗卫生机构内医疗废物产生地点应当有医疗废物分类收集方法的示意图或者文字说明；盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密；包装物或者容器的外表面被感染性废物污染时，应当对被污染处进行消毒处理或者增加一层包装；盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等；运送人员每天从医疗废物产生地点将分类包装的医疗废物按照规定的时间和路线运送至内部指定的暂时贮存地点；运送人员在运送医疗废物前，应当检查包装物或者容器的标识、标签及封口是否符合要求，不得将不符合要求的医疗废物运送至暂时贮存地点；运送人员在运送医疗废物时，应当防止造成包装物或容器破损和医疗废物的流失、泄漏和扩散，并防止医疗废物直接接触身体；运送医疗废物应当使用防渗漏、防遗撒、无锐利边角、易于装卸和清洁的专用运送工具；每天运送工作结束后，应当对运送工具及时进行清洁和消毒。 ②医疗废物暂存间的设置 项目于场地东南角设置一处医疗废物暂存间，面积20m2，日常最大储存量5.0t。根据《医疗卫生机构医疗废物管理办法》，医疗卫生机构建立的医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求： A.远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入； B.有严密的封闭措施，设专(兼)职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物； C.有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施； E.防止渗漏和雨水冲刷； F.易于清洁和消毒； G.避免阳光直射； H.设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。 ③医疗废物外运 危险废物外运管理要严格执行《危险废物转移管理办法》（部令第23号）的规定，并严格按照《危险废物产生单位管理计划制定指南》要求建立危险废物管理台账，产废单位结合自身实际情况，与生产记录相结合，如实记载危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用处置等信息。 - 危险废物 危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定进行建设，采取防渗、防淋、设置危险废物堆放点的标志牌等措施，收集的危险废物置于专用的密闭容器内，危险废物外运管理要严格执行《危险废物转移管理办法》（部令第23号）的规定，并严格按照《危险废物产生单位管理计划制定指南》要求建立危险废物管理台账，产废单位结合自身实际情况，与生产记录相结合，如实记载危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用处置等信息。 项目选址符合上述要求，将按上述要求进行建设。危险废物贮存场所（设施）基本情况表如下表所示： - 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 序号; 贮存场所（设施）名称; 物质名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 医疗废物暂存间; 医疗废物; HW01; 841-001-01 841-002-01 841-003-01 841-004-01 841-005-01; 场地东南角; 20m2; 采用分区堆存方式，不进行混堆。; 5.0t; 医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。. 2; 废水处理栅渣、污泥等; HW01; 841-001-01. 3; 化粪池污泥; HW01; 841-001-01. 3; 危险废物暂存间; 废紫外线灯; HW29; 900-023-29; 场地东南角; 5m2; 使用专用容器单独收集; 1.0t; ≤1.0年. 综上所述，本工程所产生的固体废物均得到妥善处理，方法可行，对环境影响不大。 - 五、环境风险 （1）危险物质数量与临界量比值（Q） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值Q： Q=∑qi/Qi 式中：qi—每种危险物质的最大存在总量，t； Qi—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：1≤Q＜10；10≤Q＜100；Q≥100。 项目所用物质不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）及其附录B.1中危险物质，即Q＜1时，该项目环境风险潜势为I，为简单分析。 （2）环境风险识别 项目是精神病专科医院，其设施日常运营存在的风险主要为： ①污水处理站：医院污水处理设施发生故障导致带病原性微生物的含菌医疗废水没有得到及时处理，或者污水处理站发生泄漏，导致污水排入地表水体而造成的污染环境风险。 ②医疗废物、危险废物：医院产生的医疗废物得不到妥善、有效储存、处置存在着泄漏污染环境的风险。 （3）环境风险防范措施 ①污水处理站风险防范措施 污水处理站是医院污水处理的最后屏障，为了确保其正常、不出现停止运行的情况，防止环境风险的发生，需对污水处理提供双路电源和应急电源，保证污水处理站用电不间断，重要的设备需有备用，并备有应急用的消毒剂（固体次氯酸钠等），在万一设备停运情况下，直接人工投加消毒剂。 A.做好防渗、加强污水处理站日常维护：项目污水处理站建设初期应做好防渗措施，以减少后期发生泄漏的可能性；选用优质设备，必须选择质量优良、事故率低、便于维修的产品。关键设备应一备一用，易损部件要有备用件，在出现事故时能及时更换。加强事故苗头监控，定期检查、调节、保养、维修，及时发现有可能引起事故的异常运行苗头。严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等工艺参数，确保处理效果的稳定性。如发现不正常现象，就需立即采取预防措施。建立安全操作规程，在平时严格按规程办事，加强运行管理和进出水的监测工作，未经处理达标的污水严禁外排。 B.建设污水处理站应急事故池 项目运营期废水均进入医院污水处理站处理，当污水处理设施发生故障，医院废水不经处理设施直接排放会造成废水污染物超标排放，因此应设置应急事故池。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），医院污水处理工程应设置应急事故池，传染病医院污水处理工程应急事故池不小于日排放量的100%，非传染病医院污水处理工程应急事故池不小于日排放量的30%，本项目为非传染病医院，医疗废水排放量约85.856m3/d，应急事故池的设置规模应不小于25.756m3，拟设应急事故池容积为26m3，可满足要求。医院在日常运营过程中一旦出现污水处理站运转异常现象，应立即将废水排入应急事故池，并对污水处理站进行检修。待事故结束后妥善处理。 ②医疗废物风险防范措施 A.医疗废物暂存场所的选址、安全间距、防护距离要求 医疗废物暂存场所的选址和建设应根据中华人民共和国卫生部令第36号《医疗卫生机构医疗废物管理办法》中的有关规定执行，医院及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内，收集时严防洒漏和违反操作规程，医疗废物专用包装物、容器应当有明显的警示标志和警示说明，院应当建立医疗废物的临时贮存设施和设备，不得露天存放医疗废物，医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。 B.卫生要求和管理制度 a.医疗废物暂时贮存库房每天应在废物清运之后消毒冲洗，冲洗水经消毒后，排入污水处理站进行处理。 b.医疗废物暂时贮存柜（箱）应每天消毒一次。 c.应防止医疗废物在暂时贮存库房和专用暂时贮存柜（箱）中腐败散发恶臭，尽量做到日产日清。 d.确实不能做到日产日清，且当地最高气温高于25°C时，应将医疗废物低温暂时贮存，暂时贮存温度应低于 20°C，时间最长不超过 48小时。 e.医疗卫生机构应制定医疗废物暂时贮存管理的有关规章制度、工作程序及应急处理措施。 f.医疗卫生机构的暂时贮存库房和医疗废物专用暂时贮存柜（箱）存放地，应当接受当地环保和卫生主管部门的监督检查。 C.医疗卫生机构应当将医疗废物交由取得县级以上人民政府环境保护行政主管部门许可的医疗废物集中处置单位处置，依照危险废物转移联单制度填写和保存转移联单。医疗卫生机构应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年。医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。 D.医疗废物运输过程中，运送人员每天从医疗废物储存点将分类包装的医疗废物按照规定的时间和路线运送至内部指定的暂时贮存地点。运送人员在运送医疗废物前，应当检查包装物或者容器的标识、标签及封口是否符合要求，不得将不符合要求的医疗废物运送至暂时贮存地点。运送人员在运送医疗废物时，应当防止造成包装物或容器破损和医疗废物的流失、泄漏和扩散，并防止医疗废物直接接触身体。运送医疗废物应当使用防渗漏、防遗撒、无锐利边角、易于装卸和清洁的专用运送工具。每天运送工作结束后，应当对运送工具及时进行清洁和消毒。 - 本项目具有潜在的事故风险主要有：医疗废物泄漏可能引发的环境风险、污水处理站设备故障可能引发的废水未经处理排放污染环境风险，在采取严格的防范措施后，事故发生概率较小，对人群健康及周围环境不会造成不良影响，项目的环境风险在可接受的程度和范围内。 - 项目环境风险简单分析情况如下： - 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 南宁市健宁精神病医院建设项目. 建设地点; 南宁市经济开发区友谊路58-16 号高岭村九组三产综合楼2号楼. 地理坐标; （东经108度17分34.795秒，北纬22度43分55.526秒）. 主要危险物质及分布; 污水处理站、医疗废物暂存间、危险废物暂存间. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; ①污水处理站：医院污水处理设施发生故障导致带病原性微生物的含菌医疗废水没有得到及时处理，或者污水处理站发生泄漏，导致污水排入地表水体而造成的污染环境风险。 ②医疗废物、危险废物：医院产生的医疗废物、危险废物得不到妥善、有效储存、处置存在着泄漏污染环境的风险。. 风险防范措施要求; ①需对污水处理提供双路电源和应急电源，保证污水处理站用电不间断，重要的设备需有备用，并备有应急用的消毒剂（固体次氯酸钠等），在万一设备停运情况下，直接人工投加消毒剂。 ②做好防渗、加强污水处理站日常维护，建立安全操作规程，在平时严格按规程办事，加强运行管理和进出水的监测工作，未经处理达标的污水严禁外排。 ③建设污水处理站应急事故池：应急事故池不小于日排放量的30%，医院在日常运营过程中一旦出现污水处理站运转异常现象，应立即将废水排入应急事故池，并对污水处理站进行检修。待事故结束后妥善处理。 ④医疗废物暂存间、危险废物暂存间必须做好相应防渗措施，应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）、《医疗废物处理处置污染控制标准》(GB 39707-2020)等相关要求进行建设，贮存场设置警示标志，设施周围设置围挡，应满足防风、防雨、防晒要求，能防止雨水径流进入贮存场所；地面进行防渗硬化处理，满足防渗要求。危险废物（含医疗废物）容器满足强度要求，保证完好无损，不与危险废物反应。要求危险废物（含医疗废物）的临时贮存、运输直至安全处置全过程必须符合《危险废物污染防治技术政策》《危险废物贮存污染控制标准》以及《危险废物转移管理办法》中的要求以及规定。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 项目严格执行国家的技术规范和操作规程要求，加强监控和管理，避免事故的发生，环境风险为可接受水平。. # 六、地下水及土壤 （一）污染源与污染途径 项目造成土壤、地下水污染的主要途径可能有： （1）废水处理构筑物渗漏； （2）事故情况下，废水等不能完全收集而流失于环境中； （3）贮放容器使用材质不当，容器破损后造成废液渗漏； （4）医疗废物得不到及时处置，在处置场所因各种因素造成流失。 （二）地下水和土壤防渗、防污措施 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A，项目属于新建专科医院（二级医院），为Ⅳ类项目，可不开展地下水环境影响评价。同时根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），地下水原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作。项目为医疗机构项目，选址位于城市建成区，不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 依据《地下水工程防水技术规范》（GB50108-2001）、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的相关要求、《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求，本次评价提出以下地下水污染防控措施。 （1）源头控制措施 ①污水处理站、化粪池、隔油池及事故应急池等做好基础防渗，加强区域污水处理站、化粪池及隔油池等的维护，防止溢流、渗漏。 ②对项目污水管网采取防渗处理，并定时对排水管线进行检修和维护。 ③安排专人管理污水处理站，确保污水处理设施正常运转，废水达标排放；当污水处理站发生故障时，将污水处理站水排入应急池事故暂存，并对污水处理站进行维修。 ④加强管理，杜绝废水跑冒滴漏的发生。 ⑤一般固体废物按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的相关要求处置；危险废物（含医疗废物）暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《医疗废物处理处置污染控制标准》(GB 39707-2020)的相关规定建设。 （2）地下污染防控分区 根据分区防渗的原则和结合项目实际情况，将项目区域划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。 - 项目场区污染防治分区情况一览表 区域名称; 分区类别; 防渗要求. 危险废物暂存间、医疗废物暂存间、隔油池、化粪池、地埋式污水处理站各构筑物（含事故池、污水管网、贮泥池）; 重点防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求实施。. 2号楼; 一般防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB16889执行。. 生活垃圾收集点、停车场、场内道路; 简单防渗区; 一般地面硬化. ①重点防渗区：重点防渗区主要是指位于地下或半地下的生产功能单元，污染地下水环境的物料或污染物泄漏后，不易及时发现和处理的区域或部位。重点防渗区包括医疗废物暂存间、隔油池、化粪池、地埋污水处理站各构筑物（含事故池、污水管网）。隔油池、化粪池及污水处理站各构筑物（含事故池、污水管网）采用混凝土铺砌底面和侧面，铺砌混凝土采用配筋混凝土加防渗剂；危险废物暂存间、医疗废物暂存间地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ②一般防渗区：一般污染防控区主要是指位于地面以上的生产功能单元，污染地下水环境的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位。项目一般防渗区包括2号楼；防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB16889执行。 ③简单防渗区：简单防渗区主要是指没有物料或污染物泄漏，不会对地下水环境造成污染的区域或部位。为场区内除重点防渗区、一般防渗区以外的区域。包括生活垃圾收集点、停车场及场内道路等，采用一般地面硬化处理即可。 综上，医院采取防渗、加强管理等处理措施后，营运期对地下水的影响不大。 - 七、外环境影响分析 - 由现场踏勘可知，项目东面为友谊大道，受来往车辆噪声影响较大，医院自身为声环境保护目标，应保持良好声环境方可使病人及医护人员提供较好的康复、医疗环境，根据常见噪声污染防治措施，不同防治措施的优缺点及适用性如下： - 噪声防治措施技术经济比较 序号; 降噪措施; 适用对象及特点; 费用估算; 降噪效果; 备注. 1; 声屏障; 噪声要求较高的敏感点，如集中居民区、学校、医院等；超标在10～15dB(A）以上，适用范围广。; 根据形式及结构不同，费用500～1500元/m2不等。; ≥12dB(A); 土路堤、混凝土墙、复合材料等形式。. 2; 通风式隔声窗; 降噪值大于等于20dB(A)，投资成本较高。; 700元/m2。; ≥20dB(A); 超标大于5dB(A）考虑. 3; 铝合金窗; 降噪值大于等于6dB(A)，投资成本低。; 300元/m2。; ≥6dB(A); 超标小于3dB(A）考虑. 4; 铝合金窗+密封条; 降噪值大于等于9dB(A)，投资成本低。; 300元/m2+10元/m; ≥ 9dB(A); 超标3～5dB(A）考虑. 5; 绿化; 占地多，但视觉及景观效果较好。; 200～500元/m; 根据宽度不同，降噪在1～5dB(A)。. - 根据现场踏勘，各窗户现状采用铝合金窗，项目东侧监测点及拟建三玖脑科医院东侧监测（均紧邻友谊大道）监测结果范围为昼间57.0~58.4dB（A）、夜间41.9~46.4dB（A），为避免东侧道路交通噪声干扰病人休息、康复，本评价建议采用加装密封条，投资费用约为0.5万元。通过采取措施，项目东侧道路交通噪声对本项目的影响得到有效控制，对其影响程度在可接受范围内。 - 七、环保投资 项目总投资约为2000万元，其中环保投资约43.2万元，占总投资的2.16%，详见下表： - 环保投资一览表 投资项目; 环保投资内容; 投资（万元）; 备注. 施工期; 防尘、建筑垃圾处理; 1.0. 营运期; 废水; 地埋式污水处理站（格栅+混凝沉淀+A/O生物接触氧化+紫外线消毒）、应急事故池; 30; 含管道铺设. 食堂油烟; 油烟净化器; 1.0. 噪声; 选用低噪声设备、减振垫、密封条; 3.0; /. 固体废物处理; 医疗废物暂存间、危险废物暂存间; 8.0; /. 垃圾桶; 0.2; /. 合计; 43.2; /. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污水处理站臭气 | 氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷 | 配套地埋式污水处理站，定期喷洒除臭剂。 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准 |
|  | 医疗废物暂 存间、危险废物暂存间、垃圾收集点臭气及煎药异味 | 臭气浓度、氨、硫化氢 | 垃圾桶加盖，加强通风。 | 场界臭气浓度、氨、硫化氢浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1一级标准限值 |
|  | 消毒水异味 | 臭气浓度 | 加强通风 |  |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 经抽油烟机处理后由专用管道排放 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2标准限值 |
| 地表水环境 | 医疗废水 | pH值、CODcr、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群等 | 由于各项污、废水无法完全分开，因此各项污、废水均列为医疗废水，食堂废水经隔油池预处理，特殊废水经中和预处理后与其他一般医疗废水经化粪池+地埋式污水处理站（格栅+混凝沉淀+A/O生物接触氧化+紫外线消毒）处理后排入周边污水管网。 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理及江南污水处理站纳管标准从严值 |
|  | 食堂废水、生活污水 | pH值、CODcr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 |  |  |
| 声环境 | 风机等 | 噪声 | 减振垫、墙体隔声、距离衰减、铝合金窗+密封条等。 | 东侧场界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其他场界区域2类标准。 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | - （1）医疗废物：分类收集后暂存于医疗废物暂存间，委托有相应危险废物处置资质的单位处理； - （2）废水处理栅渣、污泥：定期清掏，消毒后交由有相应危险废物处置资质的单位处理； - （3）废紫外线灯：收集后暂存于危险废物暂存间，交由有相应危险废物处置资质的单位处理； - （4）未被感染的一次性医疗用品、输液瓶（袋）：该部分废物交由具备合法资质、经营范围包含“未被污染的输液瓶（袋）等”条款的公司处置。 - （4）生活垃圾、中药渣及一次性卫生用品：经收集后由环卫部门统一清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 医疗废物暂存间、危险废物暂存间、污水处理站、应急事故池等做好防渗措施，并加强日常管理。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①需对污水处理提供双路电源和应急电源，保证污水处理站用电不间断，重要的设备需有备用，并备有应急用的消毒剂（固体次氯酸钠等），在万一设备停运情况下，直接人工投加消毒剂。 ②做好防渗、加强污水处理站日常维护，建立安全操作规程，在平时严格按规程办事，加强运行管理和进出水的监测工作，未经处理达标的污水严禁外排。 ③建设污水处理站应急事故池：应急事故池有效容积为40m3，医院在日常运营过程中一旦出现污水处理站运转异常现象，应立即将废水排入应急事故池，并对污水处理站进行检修。待事故结束后妥善处理。 ④医疗废物暂存间、危险废物暂存间必须做好相应防渗措施，应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）、《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB 39707-2020）、环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）的相关要求进行建设，贮存场设置警示标志，设施周围设置围挡，应满足防风、防雨、防晒要求，能防止雨水径流进入贮存场所；地面进行防渗硬化处理，满足防渗要求。危险废物容器满足强度要求，保证完好无损，不与危险废物反应。要求医疗废物及其他危险废物的临时贮存、运输直至安全处置全过程必须符合《危险废物污染防治技术政策》《危险废物贮存污染控制标准》以及《危险废物转移管理办法》中的要求以及规定。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 按要求做好排污许可证申领工作及竣工环境保护验收工作。 |  |  |  |

# 六、结论

南宁市健宁精神病医院有限公司拟在南宁市、友谊路58-16 号高岭村九组三产综合楼2号楼建设南宁市健宁精神病医院，本项目建设符合国家相关产业政策，选址合理。项目在运行过程中会产生废气、废水、噪声及固体废物等，建设单位只要严格执行环保“三同时”制度，在各个实施阶段过程中积极做好污染治理、环境保护和生态建设等工作，严格按照报告提出的各项污染治理措施对项目建设期和运营期产生的污染进行治理，从环境保护的角度考虑，本项目的环境影响是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NH3 | / | / | / | 0.00057t/a | / | 0.00057t/a | +0.00057t/a |
|  | H2S | / | / | / | 0.00002t/a | / | 0.00002t/a | +0.00002t/a |
| 废水 | 废水量 | / |  |  | 3.133744万t/a | / | 3.133744万t/a | +3.133744万t/a |
|  | CODCr | / | / | / | 1.880t/a | / | 1.880t/a | +1.880t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.705 t/a | / | 0.705 t/a | +0.705 t/a |
|  | SS | / | / | / | 0.940 t/a | / | 0.940 t/a | +0.940 t/a |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.627 t/a | / | 0.627 t/a | +0.627 t/a |
|  | 动植物油 | / | / | / | 0.313 t/a | / | 0.313 t/a | +0.313 t/a |
|  | 阴离子表面活性剂 | / | / | / | 0.039 t/a | / | 0.039 t/a | +0.039 t/a |
|  | 挥发酚 | / | / | / | 0.0001 t/a | / | 0.0001 t/a | +0.0001 t/a |
| 一般工业 固体废物 | 一般性固体废物 | / | / | / | 3.5t/a | / | 3.5t/a | +3.5t/a |
|  | 食堂隔油 | / | / | / | 1.8t/a | / | 1.8t/a | +1.8t/a |
|  | 药渣 | / | / | / | 0.8t/a | / | 0.8t/a | +0.8t/a |
| 危险废物 | 医疗废物 | / | / | / | 38.91t/a | / | 38.91t/a | +38.91t/a |
|  | 废紫外线灯管 | / | / | / | 0.04t/a | / | 0.04t/a | +0.04t/a |
|  | 污水处理站格栅、污泥 | / | / | / | 13.07t/a | / | 13.07t/a | +13.07t/a |
|  | 化粪池污泥 | / | / | / | 12.74t/a | / | 12.74t/a | +12.74t/a |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | 87.965t/a | / | 87.965t/a | +87.965t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；废水排放量万t/a，废气排放量万m3/a，其他为t/a。