关于广西农垦明阳生化有限公司10t/h与15t/h锅炉技改项目环境影响报告表的批复

一、项目概况

（一）项目名称：10t/h与15t/h锅炉技改项目
（二）项目代码：2507-450112-04-02-975068
（三）建设性质：技术改造

（四）项目建设地点：广西壮族自治区南宁市明阳工业区明阳大道36号广西农垦明阳生化有限公司现有锅炉房内

（五）项目建设内容及规模：对现有10.0t/h和15.0t/h的循环流化床锅炉由燃煤技改为燃成型生物质颗粒，依托现有50米高排气筒等设施工程，本项目建成后不改变现有工程原料使用情况、生产规模及生产工艺。建设规模及内容详见《报告表》。

（六）项目总投资25万元，其中环保投资21万元。

二、项目在全面落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施和本批复所提要求后，生态环境不利影响能够得到一定缓解和控制，从生态环境保护角度分析，项目建设可行。同意你单位按照《报告表》所列建设项目的性质、地点、规模、生产工艺及生态环境保护对策措施进行项目建设。

三、项目污染物排放（控制）标准如下：

（一）施工期大气无组织排放粉尘执行《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值要求。

运营期技改项目锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值燃煤锅炉标准。

本项目不新增废水排放。

现有项目生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，生产废水排放执行《淀粉工业水污染物排放标准》（GB25461-2010，含2024年修改单）表2中间接排放的限值要求及广西华鸿明阳污水处理厂设计进水水质要求后排入市政污水管网进入广西华鸿明阳污水处理厂处理。
本技改项目运营期南面、西面厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；东面厂界紧邻明阳大道、北面厂界紧邻明阳四路，噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。

（四）一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2020）中的相关标准要求。
四、你单位须严格落实《报告表》中提出的各项生态环境保护措施，并在项目实际排放污染物之前按照国家排污许可有关管理规定和要求申请排污许可证（纳入排污许可管理的项目）。

五、项目生产时，你单位须按《报告表》所列的环境监测计划实施监测，并按国家有关要求公开监测信息，接受社会监督。

六、项目建设要严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行的环境保护“三同时”制度。项目竣工后应当按照生态环境主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开。配套建设的环境保护设施经验收合格后，方可投入生产或者使用。未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

七、由南宁市生态环境保护综合行政执法支队执法七大队负责项目环境保护“三同时”及自主验收监督管理工作。

八、本批复自下达之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当依法重新审核。项目的性质、规模、地点、工艺、环境保护对策措施发生重大变动的，须重新报批项目环境影响评价文件。

   2025年9月2日

3

